Pakiet nr 1- endoproteza stawu biodrowego „Bezcementowa”.

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA-Parametry graniczne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień prosty, o standardowym i zwiększonym offsecie, (127 i 132 stopni) wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużone rowki antyrotacyjne | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa ceramiczna 28,32,36 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa o średnicy 28 mm w 4 rozm. | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 4 | Panewka bezcementowa typu press-fit 22,28,32,36 mm (40-72mm) pokryta hydroksyapatytem. Uniwersalna dla wkładu ceramicznego i polietylenowego oraz bezotworowa z nakręcanymi od zewnątrz szpilkami stabilizującymi, z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek. W komplecie obturatory i szpilki gwintowane. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby panewkowe | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkład do panewki polietylenowej dla głowy 22,28,36 mm | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkładka ceramiczna typu sandwich-zewnętrzna część metalowa a wewnętrzna wykonana z ceramiki typu biolog forte. Średnica wewnętrzna musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28,32,36 mm. Wkładka zamocowana na metalowym amor. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkładka zatrzaskowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Trzpień prosty tytanowy w kształcie stożkowym w części dystalnej w co najmniej trzech długościach i ci najmniej 8 grubościach, część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |