Pakiet nr 2 – endoproteza stawu biodrowego- „Cementowa pierwotna i rewizyjna”.

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ENDOPROTEZA CEMENTOWA-Parametry graniczne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modularny trzpień z offsetem 5 stopniowym, bez kołnierza z centarlizerem, stalowy, gładki, wysokopolerowany w tym 1 trzpień rewizyjny 200-260mm | szt. | 28 |  |  |  |  |  |
| 2 | Modularny trzpień z offsetem z kołnierzem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa metalowa 28,32,36 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28,32,36 mm, dwuprofilowa (wysika i niska) z okapem antyluksacyjnym | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cementowa panewka zatrzaskowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | System lavage+ szczotki do czyszczenia kanału | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cement kostny (2x40g) | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cement 1x40g z kolistyna | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | System kablowy, kable 1,6mm i 2,0 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyty do systemu kablowego | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Austin Moree | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |