Załącznik nr 2

Pakiet nr 1 – dezynfekcja skóry rąk, pola operacyjnego, błon śluzowych.

| Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Czas działania | Stężenie | Opakowanie | Ilość | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparat do dezynfekcji skóry rąk na bazie 2 – propanolu, chlorku benzyloalkiloamoniowego, kwasu undecylenowego. Nie wysuszający skóry, zawierający substancje natłuszczające skórę. Przedłużone działanie ( min 3h). ph 5,5. zarejestrowany jako wyrób leczniczy | B,V,F,Tbc,Rotawirusy, wirus opryszczki, HBV,HCV,HIV | 30s – 3 min.(chirurgiczne odkażanie rąk) | Gotowy do użycia | But. 0,5 dm3 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kanister 5l | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru.Ph 5,5 – 6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków.Przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako wyrób leczniczy | Bakterie bytujące na skórze, MRSA, wirusy HBV, HCV, HIV, Herpes, Rota, Adeno F,Tbc | 15s – 2 min | Gotowy do użycia | But. 0,35 dm3 | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | But. 1 dm3 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kanister 5 l | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. Ph 5,5 – 6,9 . Preparat bezjodowy, nie zawierający fenolu i jego związków. Barwiony rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami.Przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako wyrób leczniczy | Bakterie bytujące na skórze, MRSA, wirusy HBV, HCV, HIV, Herpes, Rota, Adeno F,Tbc | 15s – 2 min | Gotowy do użycia | But. 0,35 dm3 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | But. 1 dm3 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Antybakteryjny preparat służący do higienicznego mycia i dekontaminacji rąk, ciała pacjentów przed zabiegami, do mycia ciała i włosów, bez zawartości mydła. Ph 5,5 Przebadany dermatologicznie. | MRSA, ORSA B,F,V ( HBV, HIV) |  | Gotowy do użycia | But. 0,5 dm3 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kanister 6l | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Antybakteryjny preparat w postaci piany służący do higienicznego mycia i dekontaminacji rąk, ciała pacjentów przed zabiegami, do mycia ciała i włosów, bez zawartości mydła. Ph 5,5 Przebadany dermatologicznie | MRSA, ORSA B,F,V ( HBV, HIV) |  | Gotowy do użycia | 200ml z pompką | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol, chlorheksydynę. Ph ok. 6,0 o smaku anyżowym lub miętowym | B,F,V ( HIV , opryszczki) |  | Gotowy do użycia | But. 300 ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2 – dezynfekcja i mycie narzędzi, endoskopów

| Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Czas działania | Stężenie | Opakowanie | Ilość | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparat bezaldechydowy oparty o aktywny tlen, zawierający nadboran sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów. Preparat do mycia i dezynfekcji inkubatorów ( pozytywna opinia I M I D ) | B,V, F po podaniu aktywatora Tbc,S ( substancja nieżrąca) | 30 min – 2h | 1 – 2 % | Wiaderko 10 kg | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wiaderko 20 kg | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Aktywator poszerzający spektrum działania o prątki gruźlicy i spory. Czasowo zabarwiający roztwór z wykluczeniem substancji żrących | B,F,V.Tbc,S | 30 min | Gotowy do użycia | But. 2L | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat bezaldechydowy oparty o aktywny tlen, zawierający nadboran sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów. Wymagane paski testowe sprawdzające aktywność roztworu roboczego, nie pieniący | B,V,F,Tbc | 15 – 30 min | 2% | Wiaderko 1,5 kg | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat przeznaczony do mycia maszynowego w myjniach Olimpus ETD, nie zawierający soli kwasów organicznych na bazie niejonowych środków powierzchniowo czynnych, enzymów. |  |  | Gotowy do użycia | Kanister 4l | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji chemiczno – termicznej w myjni Olimpus ETD, na bazie aldehydu glutarowego, nie zawierający gliksalu oraz kwasów organicznych | B,V,F,Tbc | 5 min | Gotowy do użycia | Kanister 4l | 18 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 3 – dezynfekcja powierzchni

| Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Czas działania | Stężenie | Opakowanie | Ilość | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn, brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparat do dezynfekcji małych powierzchni o zawartości alkoholi do 30%.Możliwość stosowania na powierzchnie czułe na alkohol. Dozowanie w postaci piany, opakowanie bez zawartości freonu | B,V,F,Tbc | 30s – 5 min | Gotowy do użycia | But 0,75 dm3 ze spryskiwaczem | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat przeznaczonydo szybkiej dezynfekcji i miejsc trudnodostępnych, również na oddziałach pediatrycznych( pozytywna opinia IMID). Niezawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów, zawierający amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, amfotenzyny. Preparat alkoholowy ( max 55% w roztworze) | B,V,F,Tbc ( HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) | 1 – 5 min | Gotowy do użycia | But. 1 dm3 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kanister 5l | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, bez chloru, fenolu i aldehydu, na bazie nadtlenku wodoru i czwartorzędowych soli amoniowych Pozytywna opinia IMID | B,V,F,Tbc ( HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) | 15 – 30 min | 2% | Kanister 5l | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach 0 masie 4,1 g przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym jak i do zalewania plam krwi | B,V,F,Tbc ( HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) do 1000ppm | Max 15 min | 0,41% | op. tab. 150 sz | 110 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach o masie 3 g przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych i sanitariatów, również obciążonych materiałem organicznym jak i do zalewania plam krwi. Możliwość zastosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością | B,V,F,Tbc ( HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) do 2000ppm | Max 15 min | 0,18% | op.tab. 300 szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat myjąco – dezynfekcyjuny do duzych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka, nie zawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych, oparty na glukoprotaminie. | B ( MRSA), Tbc, F, V ( HBV,HCV,HIV, Herpes, Papaowa, Rota, Vakzinia) | 15 – 30 min | 2% | Kanister 6l | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

- Pakiet jest nierozłączny, zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na zadania w pakietach.

- Preparaty kompatybilne ze sobą ( pochodzące od jednego producenta)- Pakiet nr 1.

- W przypadku preparatów preparatów myjących , odkażających i pielęgnujących do rąk zamawiający dopuszcza preparaty kompatybilne ze sobą, w opakowaniach dostosowanych do posiadanego systemu dozowania ( Dermados).

- W przypadku preparatów dezynfekcyjnych wymagane potwierdzenie skuteczności bójczej przez akredytowane labolatorium ( notyfikacja, certyfikat zarządzania jakością ISO) lub opinią PZH. Potwierdzające skuteczność bójczą wobec:

- B -  ( G+) Staphylococcus aureus, (G - ) Pseudomanas aeruginosa,

- Tbc – Mycobacterium tuberculosis,

- F – Candidia albicans

- V – Polio I Adeno -dotyczy dezynfekcji powierzchni I narzędzi.