Załącznik nr 2

WYKAZ SPRZĘTU DO STAŁEGO NADZORU TECHNICZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM W PYRZYCACH

| MIEJSCE ZAINSTALOWANIA | NAZWA APARATU | TYP APARATU | NR FABRYCZNY |
| --- | --- | --- | --- |
| ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY- 1 |
| SALA KARDIOLOGICZNA | Defibrylator z wyposaż. | BURDICK MEDIC 5 | 30719 |
|  | Kardiomonitor | Diaskope Traveller |  |
|  | Kardiomonitor | Trendscope Bazet |  |
|  | Aparat EKG | AICARD |  |
|  | Aparat EKG | Rok prod. 2006 | 27606 |
|  | Defibrylator | LIFEPAK12 P/12L | 0104/020/05 |
|  | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 0101287/07 |
|  | Pompa infuzyjna |  | 0101521/07 |
|  | Pompa infuzyjna |  | 0101286/07 |
| POKÓJ BADAŃ WYSIŁKOWYCH | System Suprima EKG MR 63 z bieżnią |  | 8-80-8020049 |
| CENTRALNA STERYLIZACJA - 2 |
|  | Wytwornica pary (2 kotły) | WPT - 66 | 208/209 |
|  | Autoklaw (sterylizator) | PS – 405 PA | 93 110 |
|  | Sterylizator | CISA | 6410HB/2P/E/TS |
| PRACOWNIA RTG - 3 |
| CIEMNIA | Wywoływarka automatyczna | Compact 2 Protect | 185 |
| GABINET RTG | Aparat RTG zębowy | Prostyle Inrta | IXRA 019535 |
|  | Aparat RTG | AXIOM Iconos R 100 | 4688 |
| ODDZIAŁ CHIRURGICZNY - 4 |
|  | Aparat EKG | Rok prod. 2006 | 27806 |
|  | Pompa infuzyjna-Kwapisz | Rok produkcji 2000r. | 12620 |
|  | Pompa infuzyjna-Kwapisz | Rok produkcji 2000r. | 12619 |
|  | Kardiomonitor | Diascope Vismo | 10513257 |
| PRACOWNIA USG - 5 |
|  | Aparat USG | ALOKA SSD 4000 CV | MO 05505C |
| PRACOWNIA ENDOSKOPII - 6 |
|  | Zestaw do wideoendoskopii | OLIMPUS | 2600787 |
| ODDZIAŁ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY - 7 |
| GAB. ZABIEG. - GIN. | Pompa infuzyjna-Ascor | SEPMS Rok produkcji 2000r. | 3828 |
|  | Monitor funkcji życiowych | DINAMAP TM Plus | S/N H 8329 |
|  | Aparat KTG | BD 3000 MKZ | 614BX020092-02 |
| SALA PORODOWA | Aparat KTG | OXFORD | TP 1225 P |
|  | Aparat KTG | OXFORD | TP 1235 P |
|  | Kącik noworodka | BBY 130 |  |
| IZBA PRZYJĘĆ - 8 |
| IZBA PRZYJĘĆ | Ssak Laerdala | LSU | 78010106940 |
|  | Elektrokardiograf | Ascard | 1011/00/61 |
|  | Defiblirator | Cardio-Aid | 12005972 |
|  | Ssak elektryczny | WAN - M1 | 6238 |
|  | Aparat EKG | Rok prod. 2006 | 27906 |
| BANK KRWI | Wirówka Janeta | Elpan typ 357 | 246 |
| PRACOWNIA FIZJOTERAPII - 9 |
|  | Stygmat | S - 110 |  |
|  | Terapuls | GS - 200 | 86067 |
|  | Aparat do terapii polem magnetycznym | Rok prod. 2006 | 97 2006r. |
|  | Aparat do krioterapii | Rok prod. 2006 | 47.07.06 |
|  | Lampa Solux Lumina | Rok prod. 2006 | 1938-05-06 |
|  | Aparat do terapii ultradźwiękowej | PULSON | 21395 |
|  | Laser Jednosondowy | CTL 1106MX | 2091 |
|  | Aparat do elektroterapii | Rok prod. 2006 | 20639 |
|  | Aparat do elektroterapii | Rok prod. 2006 | 20640 |
|  | Aparat do elektroterapii | Rok prod. 2006 | 20492 |
|  | Aparat do terapii Impulsowym Polem Magnetycznym | THERMO 500 | 510 |
| NOWORODKI - 10 |
| NOWORODKI | Pulse OXYMETR z ekranem | N - 185 | S/N 21305291 |
|  | Pulse OXYMETR | NPB - 295 | SN G 99844437 |
|  | Inkubator | JK - 31 | 88029171 |
|  | Inkubator | V 85 | 4710333 |
|  | Inkubator | C 100/200 2 E | YG 22902 |
|  | Inkubator | JK - 34 | 89210475 |
|  | Inkubator | JK - 31 | 88210343 |
|  | Ssak elektryczny | VARIO | 1148110 |
|  | Ssak elektryczny | VARIO | 1148054 |
|  | Inkubator | ISOOLETTE C-2000 | SA15869 |
| BLOK OPERACYJNY - 11 |
| SALA A | Lancentron | GT 300 | 81023 |
|  | Stół operacyjny | 1011 | 76002 |
|  | Aparat do znieczulania | Excel 210 | SE/W/LT PKG 1002-9173-000 |
|  | Zestaw do laparoskopii | OLIMPUS | Rok prod. 2006 |
|  | Napęd ortopedyczny | D3000 LINWATEC | SN BBC22111 |
|  | Stół operacyjny |  | SN 103/06 |
| SALA B | Aparat do znieczulenia | CHIRANA ANESTARNxN | RL 4138 |
|  | Kardiomonitor | Propag | S/N 00320001 |
| SALA C + D | Stół operacyjny | 1011 | 016 - 23 |
|  | Stół operacyjny | 1011 | 76014 |
|  | Lancentron | GTF 400 | 940021 |
|  | Aparat RTG | ExPosco P | 3882/rok prod. 2001 |
|  | Jezdny aparat przyłóżkowy | SAXO | 246 |
|  | Aparat do znieczulenia | Ohmeda Aestiva 5 | AMVE 00185 |
|  | Aparat do znieczulenia | Midi 174 | 126 |
| MIĘDZY SALAMI OPERACYJNYMI | Sterylizator parowy | EXTREMA PLUS | 01 x P0433 |
|  | Sterylizator | PS – 50 V | 82590 |
|  | Sterylizator | PS – 50 V | 84847 |
|  | Destylator | DEM - 20 | 090/06 |
| ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII - 12 | Respirator | Bennet | 002305 DG |
|  | Respirator | Drager Saviha | 8414000 - 05 |
|  | Respirator | Bear 1000 | 1798 |
|  | Kardiomonitor | Diascope Traveler | 12883754 |
|  | Kardiomonitor | Critikon Dinamap-plus | S/N H8329 |
|  | Aparat EKG | E - 300 | 743 |
|  | Pompy strzykawkowe- 5 szt. | MEDIMA | 1-0101288/07 2-0101541/07 3-0101289/07 4-0101285/07 5- |
|  | Aparat EKG | Rok prod. 2006 | 27706 |
|  | Pulsoksymetr z oprzyrządowaniem | SUFFIX UGGQQ | 80-05-695 |
|  | Respirator | EXTEND TAEMA | SN X 0279 |
|  | Aparat do znieczuleń | TEAM ELYS 2000 | V2009 |
|  | Kardiomonitor z rozproszonym monitorowaniem EKG | ENVOY | 9 910 657 300 006 |
|  | Kardiomonitor z rozproszonym monitorowaniem EKG | ENVOY | 9 910 657 300 001 |
|  | Kardiostymulator | Rok prod. 2006 | SN-824 |
|  | Pompa infuzyjna objętościowa | Rok prod. 2006 | 31010290/06 |
|  | Pompa Kwapisz dwustrzykawkowa |  | 12063 |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Medima | 1-0101288/07 2-0101541/07 3-0101289/07 4-0101285/07 5-0100201/05 |
|  | SSak | HOSPIVAC 350 | SN-3904 |
|  | Defibrylator | PRIMEDIC DEFIB | 73472016157 |
| ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNY- 13 |  |  |  |
|  | Aparat EKG ASCARD | Rok produkcji 2001 | 936/01/R |
|  | Ssak | Rok produkcji 1987 | SO-4 |
| Sporządził: Zatwierdził: |  |  |  |  |