Załącznik do pakietu-Diatermia

WYPOSAŻENIE

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Włącznik nożny 3-przyciskowy | 1 szt. |  |
| 2 | Kabel monopolarny do laparaskopu, min. 3m, wtyk 4mm, męski, żeński | 2 szt. |  |
| 3 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej dł. min. 3m wtyk EU | 1 szt. |  |
| 4 | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona 110 cm², op. 50 szt. | 2 szt. |  |
| 5 | Elektroda neutralna wielorazowa silikonowa z kablem min. 4m | 1 szt. |  |
| 6 | Kleszczyki bipolarne (zakrzywione) dł. 22-23 cm z zębami | 2 szt. |  |
| 7 | Kabel bipolarny 2x2,6mm, dł. min. 3m, wtyk 2-bolc. 29mm | 2 szt. |  |
| 8 | Kabel bipolarny dł. min. 3m, wtyk 2-bolc. 29Mm, wtyk prosty | 4 szt. |  |
| 9 | Uchwyt bipolarnego instrumentu laparoskopowego | 2 szt. |  |
| 10 | Rurka zewnętrzna do instrumentu, śr. 5mm, dł. 34 cm | 2 szt. |  |
| 11 | Disektor Maryland, dł. 34 cm | 2 szt. |  |
| 12 | Szczypce bipolarne, proste, dł. 220-230mm, szer. 2mm | 2 szt. |  |
| 13 | Uchwyt elektrody 4mm (szeroki) 2 przyciski (kabel max. 4m, wtyk 3-bolc. | 3 szt. |  |
| 14 | Nóż prosty, dł. 25mm | 3 szt. |  |