Pakiet nr 4- Rękawice ortopedyczne

| L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość par | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice ortopedyczne 8 | 1200 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice ortopedyczne 7 | 1200 |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice ortopedyczne 6,5 | 1200 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówiena:

- rękawice chirurgiczne, latexowo-nitrylowe, bezpudrowe, trójwarstwowe, do systemu dwuwarstwowego na spód, niebieskie, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, poziom protein < 50 ug/g, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie podwójne, foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671.