PAKIET NR 1 – PARAMETRY TECHNICZNE – URZĄDZENIE DO NIEINWAZYJNEGO POMIARU RZUTU SERCA – 1 szt.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dotykowy kolorowy ekran | TAK |  |
| 2 | Wysoka rozdzielczość | TAK |  |
| 3 | Język polski | TAK |  |
| 4 | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 5 | Moduł z możliwością rejestracji ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną (NIBP) | TAK |  |
| 6 | Wewnętrzny akumulator | TAK |  |
| 7 | Bazę danych i analizę nagrania (offline) | TAK |  |
| 8 | Uchwyt na szynę | TAK |  |