Pakiet nr 2- Rękawice

| L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice sterylne ortopedyczne 8 | 1200 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice sterylne ortopedyczne 7 | 1200 |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice sterylne ortopedyczne 6,5 | 1200 |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice niesterylne nitrylowe rozm. S | 150000 |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice niesterylne nitrylowe rozmiar M | 100000 |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice niesterylne mitrylowe rozmiar L | 12000 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówiena:

Poz. 1-3

Rękawice chirurgiczne, latexowo-nitrylowe, bezpudrowe, trójwarstwowe, do systemu dwuwarstwowego na spód, niebieskie, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, poziom protein < 50 ug/g, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie podwójne, foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671.

Poz. 4

Rękawice niejałowe nitrylowe  z wewnętrzną warstwą polimerową, cienkie grubość na palcach 0,09 +/-0,02 mm, wytrzymałość min. 6N, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej, zgodne z normami EN 455, EN 420, EN 374, ASTM F 1671, przebadane na przenikalność co najmniej 4 substancji chemicznych i wirusów, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, przeznaczone do kontaktu z substancjami mogącymi powodować nieodwracalne uszkodzenie zdrowia m.in. alkohol metylowy, formaldehyd, opakowania maks.200 szt. oznakowane fabrycznie zgodnie z odpowiednimi normami