ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ADRES

uL. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na:

„Wymiana istniejącego dźwigu szpitalnego przystosowanego do przewozu łóżek i osób niepełnisprawnych na nowy o udźwigu 1600 kg, ilość miejsc 21, czterech przystankach z opracowaniem dokumentacji technicznej, robotami towarzyszącymi związanymi z wymianą dźwigu oraz kosztami dopuszczenia do eksploatacji i rejestracji dźwigu.

…......................................................................

Pyrzyce, dnia 25.04.2012 r.				            ..............................................

Zatwierdzam

SPIS TREŚCI :

Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców.

Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział III – Załączniki – formularze ofertowe

- Oferta cenowa – Załącznik Nr 1 do SIWZ,

- Oświadczenia – Załącznik Nr 2 do SIWZ,

- Wykaz wykonanych, co najmniej trzech zamówień w ciągu ostatnich pięciu lat – Załącznik Nr 3 do SIWZ

Rozdział IV – Wzór umowy.

Rozdział I: 	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Sposób prowadzenia przetargu

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2012 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zwanej dalej „ustawą”.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. Wykonawcy mogą uczestniczyć w części jawnej.

  - W przypadku, gdy wykonawca nie uczestniczył w części jawnej postępowania Zamawiający prześle mu na jego pisemną prośbę, informację zawierającą firmy (nazwy) i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w tych ofertach.

  - Na posiedzeniu jawnym Zamawiający, a w jego imieniu Przewodniczący Komisji, przed dokonaniem otwarcia ofert podaje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie dokonuje otwarcia kopert z ofertami podając informacje opisane w pkt. 1.4.

  - W części niejawnej postępowania Zamawiający:

- stwierdza ważność złożonych ofert;

- odrzuca oferty podmiotów podlegających wykluczeniu w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wart. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez zamawiającego dokumenty, o których mowa w art. 25 uat.1 Pzp zawierające błędy, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert;

- wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp;

- stwierdza, czy złożone oferty nie podlegają odrzuceniu w trybie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- unieważni postępowanie przetargowe w sytuacji, gdy zajdą przesłanki określone w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- poprawi zgodnie z art. 87 ust. 2 oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe uwzględniając konsekwencje dokonanych poprawek rachunkowych poprawi oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie poinformuje o tym wykonawcę, którego oferta zawierała omyłki, z zastrzeżeniem pkt. 7;

- nie wyrażenie zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o tym fakcie spowoduje odrzucenie jego oferty;

- w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ust.1 może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;

- dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie w oparciu o kryteria, ich znaczenia oraz ocenę punktową. Wybrana zostanie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktowy;

- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty podając: nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zawiadomi również wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła  II 2, na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.pyrzyce.net.pl

- informacja o udzieleniu zamówienia publicznego zostanie ogłoszona w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.pyrzyce.net.pl

- Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawców

  - Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone poniżej:

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie;

- dysponują odpowiednim potencjałaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Na ofertę składa się wypełniony formularz oferty cenowej wg załącznika numer 1 (zał. Nr 1) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 4 Instrukcji dla wykonawców.

  - UWAGA !!! W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, zamiast oryginału dołącza kopię dokumentu, powinna być ona poświadczona przez niego za zgodność z oryginałem.

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4 SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. 4 SIWZ, zawierające błędy, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Nie złożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ww. dokumentów, skutkować będzie odrzuceniem oferty oraz utratą wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

  - Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

  - Wszystkie strony oferty, tj. pierwsza strona każdej kartki wraz ze wszystkimi załącznikami powinny być ponumerowane, opieczętowane pieczątką firmową i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

  - Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

  - Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

  - Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

  - Oferty wspólne, składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinny spełniać następujące wymagania:

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ, przy czym każdy z partnerów składa oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz przedstawia dokumenty, o których mowa w punktach od 4.4 do 4.5 SIWZ ;

- oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy;

- do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika dla reprezentacji wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentacji w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- warunki stawiane przez zamawiającego w SIWZ muszą być spełnione przez partnerów łącznie.

- jeśli oferta wykonawców, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 ze zm.), a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik postępowania.

  - Wykonawca powinien złożyć ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w szczelnie zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z tym, że koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, zawierać oznaczenie:

oferta na:

„Wymianę istniejącego dźwigu szpitalnego przystosowanego do przewozu łóżek i osób niepełnosprawnych na nowy o udźwigu 1600 kg, ilość miejsc 21, czterech przystankach z opracowaniem dokumentacji technicznej, robotami towarzyszącymi związanymi z wymianą dźwigu oraz kosztami dopuszczenia do eksploatacji i rejestracji dźwigu”

„nie otwierać przed  11.05.2012 r. przed godz.11°°”

- Ponadto wewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na wykonawcę, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

- w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,

- w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając jednocześnie zakres i rodzaj tych zmian; a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w p. 3.15, przy czym powinna ona mieć dopisek „zmiany”.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.

- Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów opisujących przedmiot oferty:

  - Spis treści dokumentów znajdujących się w ofercie – zamieszczony na pierwszej stronie oferty,

  - Wypełniony druk oferty – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ,

  - Oświadczenia – wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ,

  - Dokument dopuszczający oferenta do obrotu prawnego – tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ustanawiający pełnomocnika dla reprezentacji wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

  - Polisa ubezpieczeniowa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  - Uprawnienia budowlane – osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

  - Wykaz wykonanych dostaw wind w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, dostawami stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca powinien wykazać, co najmniej trzy  dostawy, usługi podobne do przedmiotu zamówienia tj. zamówień odpowiadających charakterem, złożonością oraz wartością przedmiotowi zamówienia– wypełniony załącznik Nr 3 do SIWZ.

  - Dokumenty potwierdzające, że dostawy i usługi wymienione przez wykonawcę w załączniku nr 3 zostały wykonane należycie.

  - Kosztorys ofertowy – dołączony do oferty.

  - Harmonogram prac – dołączony do oferty.

  - Dowód wniesienia wadium, tj.: kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, a w przypadku innych form wniesienia wadium, o których mowa w pkt. 11.1 SIWZ po zdeponowaniu ich w kasie Zamawiającego – dokument potwierdzający dokonanie tej czynności.

UWAGA !!!

W przypadku, gdy Wykonawca, dołącza zamiast oryginału kopię dokumentu powinna być ona poświadczona przez niego za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty:

5.1  Należy podać tylko jedną cenę, która będzie wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy. Cena oferty winna zawierać podany w przedmiocie zamówienia zakres robót oraz uwzględniać wszelkie, według Wykonawcy konieczne do wykonania roboty i nakłady pomocnicze wymagane technologią i organizacją robót. Cena ta powinna zawierać także wszelkie upusty i rabaty oraz uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy niezbędne do należytego wykonania umowy. Nie dopuszcza się określania cen w sposób alternatywny.

Pełny zakres robót Wykonawca powinien ustalić na podstawie oględzin budynku, warunków realizacyjnych robót i po zapoznaniu się z przedmiarem.

- Kryteria i sposób oceny ofert

6.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:

| Kryterium | Waga kryterium |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Cena za wymianę istniejącego dźwigu szpitalnego | 90 | % |
| 2 Cena miesięczna serwisowania dźwigu w okresie gwarancji. | 10 | % |

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

Kryterium 1 – Cena za wymianę istniejącego dźwigu szpitalnego:

Cena najniższa

-------------------------------- x 100 pkt. x znaczenie kryterium 90 %

Cena oferty ocenianej

Kryterium 2 – Cena miesięczna serwisowania dźwigu w okresie gwarancji:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena najniższa

------------------------      x 100 pkt x znaczenie kryterium 10%

Cena oferty ocenianej

6.2  Komisja przetargowa jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska najkorzystniejszy bilans punktowy.

- Miejsce i termin składania ofert.

7.1 Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, w terminie do dnia 11.05.2012 r. do godz. 10.30. Sekretariat Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

- Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

8.2 Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzić wizję lokalną w zakresie umożliwiającym mu złożenie prawidłowej oferty.

8.3 Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego na nie mniej niż 2 dni przed terminem do składania ofert.

8.4 Zamawiający treść wyjaśnień zamieszcza wraz z treścią pytań na stronie internetowej: www.szpital.pyrzyce.net.pl.

8.5 W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Udzielone wyjaśnienia i każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Informację o wprowadzonych zmianach treści SIWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

8.6 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, informując o tym fakcie wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego.

8.7 Jeżeli dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

8.8 Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 8.6 jest istotna, a w szczególności, jeżeli dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, informując o tym fakcie wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego.

8.9 Wykonawcy, którym na ich pisemny wniosek doręczono SIWZ zostaną poinformowani przez Zamawiającego o wprowadzonych modyfikacjach oraz o przedłużeniu terminu składania ofert.

8.10 Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest pan Marian Kukuła  tel. 0-91 5702-573 wew. 288 , fax. 0-91 5793 227 . Informacji udziela się w godz. 8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

8.11 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje składane w trakcie postępowania wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem pkt. 8.11.

8.12  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu potwierdzonego pisemnie, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

- pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,

- modyfikacje treści siwz,

- wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące treści ofert.

- wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy;

- informacji o poprawienie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny;

- oświadczenie wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych;

- wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy;

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;

- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

8.13 Wykonawca może wysłać treść zapytania dot. treści siwz na adres e-mail:

    - zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl

które powinno zostać potwierdzone w formie pisemnej.

8.14 Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania administracji Zamawiającego zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

- Okres związania ofertą

9.1 Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.05.2012 r. o godz. 11°° w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

- Wadium

11.1 Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 
2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) które należy   złożyć w terminie najpóźniej przed upływem terminu składania ofert w kasie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione należy dołączyć do oferty.

11.2 Wadium może być wnoszone w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4).

11.3 Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto zamawiającego – nr 19203000451110000002222130 BGŻ S.A. o/o Pyrzyce z dopiskiem „Wadium na wymianę istniejącego dźwigu szpitalnego przystosowanego do przewozu łóżek i osób niepełnosprawnych”. Wiążąca jest data uznania rachunku zamawiającego.

11.4 W przypadku zamiaru wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – należy zaznaczyć w ofercie, czy dokument taki Zamawiający ma zwrócić oferentowi.

11.5 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz zamawiającego, w przypadku; gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy wykonawcy.

11.6 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

11.7 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w.w. ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11.8 Zamawiający zwróci wadium  wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty  najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  z zastrzeżeniem ust. 4a.

- Formalności przed zawarciem umowy, zawarcie umowy

12.1 Informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpital.pyrzyce.net.pl. oraz tablicy informacyjnej w swojej siedzibie, a także po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty podając: nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zawiadomi również wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

12.2 Z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

12.3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 5 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Rozdział II : 	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana istniejącego dźwigu szpitalnego przystosowanego do przewozu łóżek i osób niepełnosprawnych na nowy o udźwigu  1600 kg, ilość miejsc 21,  czterech przystankach  z opracowaniem dokumentacji technicznej, robotami towarzyszącymi zwiazanymi z wymianą dźwigu oraz kosztami dopuszczenia do eksploatacji i rejestracji dźwigu.

Kod CPV – 45.31.31.00-5

Kod CPV – 45.31.00.00-3

Kod CPV  - 42.41.61.00-6

Parametry techniczne:

| 1 | typ | Linowy (liny stalowe) |
| --- | --- | --- |
| 2 | udźwig | 1600 kg – 21 osób |
| 3 | Prędkość jazdy | 1,00 m/s |
| 4 | Predkość dojazdu | Płynna regulacja prędkości jazdy typu VVVF |
| 5 | Ilość startów | 120 na godzinę |
| 6 | Ilość przystanków | 4 |
| 7 | Ilość drzwi szybowych | 4 |
| 8 | Wysokość podnoszenia | 11,0 m |
| 9 | kabina | nieprzelotowa |
| 10 | sterowanie | Mikroprocesowe, zbiorcze póra-dół otwarte |
| 11 | maszynownia | górna |
| 12 | Rodzaj drzwi | Automatyczne teleskopowe dwupanelowe |
| 13 | Otwarcie drzwi | 1100x2000 |
| 14 | Wymiar kabiny | 1400x2400x2100 |
| 15 | Wymiary szyby | 2160x3280 |
| 16 | nadszybie | 3290 mm |
| 17 | podszybie | 1130 mm |
| 18 | Umiejscowienie kaset wezwań | W futrynie |

WYKONANIE DŹWIGU:

- wykonanie drzwi szybowych :       stal nierdzewna, malowane proszkowo,

- wykonanie drzwi kabinowych:       stal nierdzewna, skóra,

- zabezpieczenie strefy wejścia za pośrednictwem kurtyny świetlnej.

WYKONANIE KABINY:

- ściany kabiny panelowe ze wzmocnieniem żebrowym wykonane ze stali nierdzewnej, skóra,

- sufit podwieszany,

- oświetlenie pośrednie, ledowe,

- awaryjne oświetlenie (min. 2 godz.),

- poręcze wykonane ze stali nierdzewnej,

- wentylacja mechaniczna,

- podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową,

Kaseta sterownicza w kabinie:

- kolumnowy panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej, skóra,

- przyciski na wysokości dostosowanej do obsługi przezosoby niepełnosprawne opisane pismem Braille´a,

- elektroniczny piętrowskazywacz w kabinie,

- system łączności ze słuzbami ratowniczymi, linia telefoniczna wewnętrzna,

- gong,

- przycisk ALARM,

- strzałki kierunkowe jazdy,

- przycisk dyspozycji- opisany pismem Braille´a,

- przyciski podświetlane,

- przyciski zamykania i otwierania drzwi,

- kluczyk do blokady drzwi kabinowych.

Kasety zewnętrzne:

- kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej,

- elektroniczny piętrowskazywacz na przystanku podstawowym,

- strzałki kierunkowe jazdy,

- przyciski podświetlane.

- Wymogi Zamawiającego dotyczące wymiany ISTNIEJĄCEGO DŹWIGU SZPITALNEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU ŁÓŻEK  w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

  - W celu rzetelnej oceny wszystkich niezbędnych prac budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego. (Osobą do kontaktu z oferentami w wyżej wymienionym zakresie jest pan Marian Kukuła tel. 0-91 5702-573 wew. 288.

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zabezpieczenia zaplecza budowy.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren budowy do stanu nie gorszego niż zastany.

  - Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy: pomieszczeń do składowania materiałów przeznaczonych do wykonania inwestycji, pomieszczenia socjalnego ani zaplecza sanitarnego dla pracowników Wykonawcy.

  - W przypadku gdyby ze względu na prowadzone w zakresie Wykonana przedmiotu zamówienia prace zachodziła konieczność czasowego wyłączenia w określonej części szpitala mediów (np. woda, prąd) Wykonawca zobowiązany jest do:

- poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej, co najmniej na trzy dni przed planowanym wyłączeniem,

- określenia w informacji dla Zamawiającego zakresu oraz czasu wyłączenia,

- uzyskania zgody Zamawiającego w formie pisemnej na dokonanie wyłączenia.

- Minimalne wymogi gwarancji.

  - Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji jakości na wykonanie wymiany istniejącego dźwigu szpitalnego przystosowanego do przewozu łóżek w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach wynosi 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia dla urządzenia wszelkie wymagane prawem dokumenty, w tym dokumenty niezbędne do dopuszczenie urządzenia do eksploatacji przez Dozór Techniczny.

  - W przypadku awarii uniemożliwiającej wykonywanie świadczeń, Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 4 godzin od otrzymania na piśmie, faxem lub telefonicznie zawiadomienia o awarii oraz do jej niezwłocznego usunięcia tj. w terminie nie dłuższym niż 1 dzień.

  - Przy wystąpieniu awarii wymagającej wymiany części, których nie posiada Wykonawca czas usunięcia awarii wydłuża się do 72 godzin od zgłoszenia.

  - Terminy, o których mowa w pkt. 2.2 i 2.3 mogą zostać wydłużone za pisemną zgodą Zamawiającego w przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można było wady usunąć.

  - W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym wyżej terminie bądź niestawiennictwa na oględziny, Zamawiający może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia poniesionych strat, w tym również korzyści utraconych, w przypadku powstania jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku awarii lub podczas prowadzonych prac.

  - W przypadku potrąceń, o których mowa w pkt. 2.6 Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek dochodzenia należnego odszkodowania od swojego ubezpieczyciela.

- Termin płatności faktury- nastapi w terminie 30 dni od daty bezusterkowego przekazania protokołem odbioru przedmiotu niniejszego postepowania i doreczeniu faktury VAT Zamawiającemu oraz dopuszczeniu dźwigu do eksploatacji przez Dozór Techniczny potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile zajdzie taka potrzeba.

Rozdział III :  Załączniki - formularze ofertowe

- oferta cenowa – Załącznik Nr 1 do SIWZ,

- oświadczenia – Załącznik Nr 2 do SIWZ,

- wykaz wykonanych, co najmniej trzech zamówień w ciągu ostatnich pięciu lat – Załącznik Nr 3 do SIWZ

- wzór umowy.

Załącznik nr 1 do SIWZ

.............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

## Oferta cenowa

Ja, niżej podpisany .................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ..................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ..........poz. ............... z dnia .................................., na stronie internetowej www.szpital.pyrzyce.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na:

„Wymiana istniejącego dźwigu szpitalnego przystosowanego do przewozu łóżek i osób niepełnosprawnych na nowy o udźwigu 1600 kg, ilość miejsc 21, czterech przystankach z opracowaniem dokumentacji technicznej, robotami towarzyszącymi związanymi z wymianą dźwigu oraz kosztami dopuszczenia do eksploatacji i rejestracji dźwigu”.

…............................................

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

..................................................................... zł netto....................................................................zł brutto

Brutto (słownie złotych: ..............................................................................................................................)

W tym podatek VAT według obowiązującej stawki .............. % , na kwotę: ................................................. zł.

- Termin płatności faktury –  nastapi w terminie 30 dni od daty przekazania protokołem odbioru przedmiotu niniejszego postępowania i doręczeniu faktury VAT Zamawiającemu.

- Zamówienie wykonamy w nieprzekraczalnym terminie …… dni kalendarzowych od daty przekazania frontu robót.

- Na wykonane roboty udzielimy …… miesięcznej gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia.

- Wadium w kwocie:  zł (słownie:),

zostało wniesione w formie ....................................................................................................................

(dowód wniesienia wadium dołączony do oferty poświadczony za zgodność z oryginałem).

Wadium wniesione w gotówce należy zwrócić na konto:  ...............................................................

.............................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że  wzór umowy  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w  przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium nie będzie nam zwrócone.

- Oświadczamy, że wszystkie stronice (tj. pierwsza strona każdej karty) naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z .................... stronic.

................................, dn. ..................		 	 ......................................................................

podpis(y)

Załącznik nr 2 do SIWZ

.........................................................

(pieczęć oferenta)

### O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

  - posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiada  wiedzę i doświadczenie;

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, gwarantującej należyte wykonanie zadania;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- spełnia warunki postawione przez zamawiającego.

..........................., dnia .............................  		 ........................................................................

podpis(y)

Załącznik nr 3 do SIWZ

..............................................................

(pieczęć wykonawcy)

#### WYKAZ ZREALIZOWANYCH

#### W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ZAMÓWIEŃ

(ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

| Lp. | Opis pracy podobnej | Zamawiający | Termin realizacji | Całkowita wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

...............................  ....................

(podpisy)

Rozdział IV - Wzór umowy

# U M O W A - projekt

zawarta w dniu ............................ r. w Pyrzycach  pomiędzy:

I.	...............................................................................................................................

NIP:

REGON:

KRS:

reprezentowany(a)m przez

- ....................................................

- ....................................................

zwaną(ym) w treści umowy „Wykonawcą”, a

II.	Szpitalem Powiatiwy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła Ii 2, 74-200 Pyrzyce

NIP:	853-14-47-442

REGON:	812657740

reprezentowanym przez:

- mgr inż. Ryszard Grzesiak 	– Dyrektora

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej- mgr Katarzyny Borto

zwaną(ym) w treści umowy „Zamawiającym”

Umowa niniejsza jest zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej, poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wymianę istniejącego dźwigu szpitalnego przystosowanego do przewozu łóżek i osób niepełnosprawnych na nowy o udźwigu 1600 kg, ilość miejsc 21, czterech przystankach z opracowaniem dokumentacji technicznej, robotami towarzyszącymi związanymi z wymianą dźwigu oraz kosztami dopuszczenia do eksploatacji i rejestracji dźwigu” przetarg przeprowadzono w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego wchodzące w zakres zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wymiana istniejącego dźwigu szpitalnego przystosowanego do przewozu łóżek  i osób niepełnosprawnych na nowy o udźwigu 1600 kg, ilość miejsc 21, czterch przystankach z opracowaniem dokumentacji technicznej, robotami towarzyszącymi związanymi z wymianą dźwigu oraz kosztami dopuszczenia do eksploatacji i rejestracji dźwigu”.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, odpowiedni personel oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

§ 3

- Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................. zł brutto (słownie złotych: .........................................) w tym podatek VAT ...................... zł (słownie złotych: ........................................................................).

- Poza pracami nie objętymi zakresem umowy dodatkowe roboty mogą być wykonane bez uprzedniej zgody Zamawiającego jedynie, gdy są to prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 4

- Strony uzgadniają, iż płatność wynagrodzenia Wykonawcy, nastąpi po dokonaniu rejestracji przez UDT     odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz dopuszczenia urządzenia do eksploatacji przez Dozór Techniczny.

- Należna płatność wraz z podatkami od towarów i usług (VAT) przekazywane będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty określonej w ust. 1.

- Za datę otrzymania faktury uważa się datę wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że:

1) prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowany pod numerem ....................,

2) jest płatnikiem VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ........................,

3) posiada  nr REGON ........................... .

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięczną gwarancję jakości na wykonane prace. Bieg terminu gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- W przypadku awarii uniemożliwiającej wykonywanie świadczeń, Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 4 godzin od otrzymania na piśmie bądź telefonicznie zawiadomienia o awarii oraz do jej niezwłocznego usunięcia tj. w terminie nie dłuższym niż 1 dni.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 24 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o wadzie oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 3 dni daty od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

- Termin, o którym mowa w ust. 2 i 3 może zostać wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego w przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można było wady usunąć.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym wyżej terminie bądź niestawiennictwa na oględziny, Zamawiający może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia poniesionych strat, w tym również korzyści utraconych, w przypadku powstania jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku awarii lub podczas prowadzonych prac.

- W przypadku potrąceń, o których mowa w ust. 6 Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek dochodzenia należnego odszkodowania od swojego ubezpieczyciela.

§ 7

Rozpoczęcie prac związane z wymianą dźwigu od nia 01.07.2012 r.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 25.09.2012 r.

§ 8

Zamawiający zobowiązany jest do:

- pełnienie nadzoru nad realizacja umowy,

- przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o ukończeniu przedmiotu umowy.

§ 9

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,

2) zapewnienia i przestrzegania przepisów p.poż. i BHP,

3)usuwania na swój koszt wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

4)zmiany sposobu wykonywania usługi w sytuacji kiedy Wykonawca będzie je wykonywał wadliwie,

5) przedłożenia Zmawiającemu atestów, pozwoleń, wyników pomiarów, wymaganych analiz oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu umowy oraz dokumentacji powykonawczej,

6) umożliwienia i ułatwienia Zamawiającemu nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,

7) transportu, montażu i instalacji dostarczanych urządzeń i materiałów na swój koszt

8)zawiadomienia pisemnego Zamawiającego o ukończeniu prac – celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru końcowego.

9)przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych i zamontowanych urządzeń

10)corocznego bezpłatnego przygotowania dźwigu do przeglądu przeprowadzonego przez UDT  i uczestnictwa w tym przeglądzie w okresie gwarancji.

§ 10

- Z ramienia Zamawiającego osobą upoważnioną w sprawie realizacji umowy będzie- Kierownik Działu Gospodarczego- Pan Marian Kukuła.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy:

- wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy,

- świadectwa materiałowe i inne certyfikaty konstrukcji i urządzeń.

3.   Osobą upoważnioną do spraw związanych z realizacją umowy po stronie Wykonawcy jest- ….........................................................

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następującej wysokości:

- w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - kara umowna będzie wynosiła 20.000 zł,

- w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy - kara umowna będzie wynosiła 0,3% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wady, o której mowa w § 6 ust.2, 3 i 4 niniejszej umowy - kara umowna będzie wynosiła 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru danego zlecenia wad lub usterek, Zamawiający uprawniony będzie według swojego wyboru do:

- odmowy dokonania odbioru zlecenia do czasu usunięcia wad i usterek,

- odbioru zlecenia wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a w razie zwłoki Wykonawcy do naliczenia kar umownych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy za dane zlecenie liczonych za każdy dzień zwłoki.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Strony postanawiają, iż w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ustępu 2.

- Zamawiający w zgodnie z postanowieniami Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach:

- gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania inwestycji – z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.

- gdy podczas realizacji przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie technologia wykonywania robót na lepszą funkcjonalnie od technologii przewidzianej w ofercie, pod warunkiem, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, a Wykonawca przed zmianą umowy przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu projekt przewidywanych zmian w inwestycji wraz z kosztorysem.

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówienia będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny.

- Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 13

Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

- zajęcia majątku Wykonawcy

- zwłoki w podjęcia robót przez Wykonawcę dłuższej niż 14 dni,

- wykonywania robót niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiającego,

- zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 14 dni,

- innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Szczecinie.

§ 16

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

# Text boxes

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

(SIWZ)