Załącznik nr 2

WYKAZ SPRZĘTU DO STAŁEGO NADZORU TECHNICZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM W PYRZYCACH

PAKIET NR 1

| MIEJSCE ZAINSTALOWANIA | NAZWA APARATU | TYP APARATU | NR FABRYCZNY |
| --- | --- | --- | --- |
| ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY- 1 |
| SALA KARDIOLOGICZNA | Defibrylator z wyposaż. | BURDICK MEDIC 5 | 30719 |
|  | Ssak elektryczny SO4 |  | 0104/090/05 |
|  | Pompa Kwapisz | DUET 20/50 | 12619 |
|  | Pompa infuzyjna MEDIPAN 022 |  | 22 |
|  | Kardiomonitor | Diaskope Traveller |  |
|  | Pompa infuzyjna |  | 0104196/08 |
|  | Aparat EKG | AICARD |  |
|  | Aparat EKG | Rok prod. 2006 | 27606 |
|  | Defibrylator | LIFEPAK12 P/12L | 0104/020/05 |
|  | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 0101287/07 |
|  | Pompa infuzyjna |  | 0101521/07 |
|  | Pompa infuzyjna |  | 0101286/07 |
|  | Ssak elektryczny | Hospivac (2 szt) | 2400 2514 |
|  | Kardiomonitor | Memen (2 szt) | W6BLB16102 W6BLB16097 |
|  | Pulsoksymetr (2 szt) | Nanox ECO Nonin | Nonin- 500874125 |
|  | Rejestrator EKG 24 godz. (2 SZT) | DMS 300-3A | 3A-1395 3a-1396 |
|  | Aparat EKG Aspel |  | 439/04 |
|  | Holter Watch BP03 |  | 43800608 |
| POKÓJ BADAŃ WYSIŁKOWYCH | System Suprima EKG MR 63 z bieżnią |  | 8-80-8020049 |
| PRACOWNIA ENDOSKOPII - 2 |
| ZESTAW DO WIDEOENDOSKOPII | Agonowy koagulator plazmowy | PSD-60 | 11263584 |
|  | Procesor video | CV-145 | 7634994 |
|  | Halogenowe źródło światła | CLE-145 | 7613928 |
|  | Monitor | L9ATSASO65Y04690 |  |
|  | Ssak | SSU-Z | 2608673 |
|  | Wózek | WM-NP1 | E602K003 |
|  | Myjnia automatyczna mini | ETD-2GA06421645 |  |
| PRACOWNIA RTG - 3 |  |  |  |  |  |
| CIEMNIA | Wywoływarka automatyczna | Compact 2 Protect | 185 |  |  |  |  |  |
| GABINET RTG | Aparat RTG zębowy | Prostyle Inrta | IXRA 019535 |  |  |  |  |  |
|  | Jezdny aparat przyłóżkowy | SAXO | 246 |  |  |  |  |  |
| ODDZIAŁ CHIRURGICZNY - 4 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG | Rok prod. 2006 | 27806 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna-Kwapisz | Rok produkcji 2000r. | 12620 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna-Madima | Rok produkcji 2000r. | 0101290/07 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Diascope Vismo | 10513257 |  |  |  |  |  |
| PRACOWNIA USG - 5 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat USG | ALOKA SSD 4000 CV | MO 05505C |  |  |  |  |  |
| ODDZIAŁ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY - 6 |
| GAB. ZABIEG. - GIN. | Pompa infuzyjna-Ascor | SEPMS Rok produkcji 2000r. | 3828 |
|  | Monitor funkcji życiowych | DINAMAP TM Plus | S/N H 8329 |
|  | Lancentron | GT-300 rok 1898 | 89014 |
|  | Aparat KTG | BD 3000 MKZ | 614BX020092-02 |
|  | Kardiomonitor | Critikon Dinamap-plus | S/N H8329 |
|  | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 0105478/09 |
|  | Lancentron | EMED ES 120 | 12847/09 |
|  | Ammioskop |  | 01940608/08 |
|  | Fotel ginekologiczny | Linak | 314100/09 |
|  | Pulsoksymetr |  | 1772 |
|  | Aparat EKG | Multicard E300 | 743 |
|  | Ssak elektryczny | CA-MI | 6418 |
|  | Ssak elektryczny | Medela | 1230700/09 |
|  | Aparat EKG | Sonicad Teamduo+drukarka | 738XBO132069-10 |
|  | Łóżko porodowe | Linak | 311075-00/08 |
| SALA PORODOWA | Aparat KTG | OXFORD | TP 1225 P |
|  | Aparat KTG | OXFORD | TP 1235 P |
|  | Lancentron | GT-300 rok 1983 | 83122 |
|  | Kącik noworodka | BBY 130 |  |
| IZBA PRZYJĘĆ - 7 |
| IZBA PRZYJĘĆ | Ssak Laerdala | LSU | 78010106940 |
|  | Defiblirator | Cardio-Aid | 12005972 |
|  | Aparat EKG | M-Trace | 455 |
|  | Aparat EKG | Rok prod. 2006 | 27806 |
|  | USG | Ultramark 4 Plus | 9771 |
|  | Kardiomonitor | Trendscope Bazet |  |
| BANK KRWI | Łaźnia wodna | LW 502 | 2309 |
| PRACOWNIA FIZJOTERAPII - 8 |
|  | Stygmat | S - 110 |  |
|  | Urządzenie trakcyjne | Autotrack 450 | 1B603/2006 |
|  | Aparat do terapii polem magnetycznym | Rok prod. 2006 | 97 2006r. |
|  | Aparat do krioterapii | Rok prod. 2006 | 47.07.06 |
|  | Lampa Solux Lumina | Rok prod. 2006 | 1938-05-06 |
|  | Aparat do terapii ultradźwiękowej | PULSON | 21395 |
|  | Laser Jednosondowy | CTL 1106MX | 2091 |
|  | Aparat do elektroterapii | Rok prod. 2006 | 20639 |
|  | Aparat do elektroterapii | Rok prod. 2006 | 20640 |
|  | Aparat do elektroterapii | Rok prod. 2006 | 20492 |
|  | Aparat do terapii Impulsowym Polem Magnetycznym | THERMO 500 | 510 |
|  | Stół rehabilitacyjny | SCM (3 szt.) | 0006/2006 0007/2006 0008/2006 |
|  | Stół do masażu | SCM-7 | 32 |
|  | Rower teningowy | Topas | 299 |
| NOWORODKI - 9 |
| NOWORODKI | Pulse XYMETR z ekranem | N - 185 | S/N 21305291 |
|  | Pulse XYMETR | NPB - 295 | SN G 99844437 |
|  | Inkubator | JK - 31 | 88029171 |
|  | Inkubator | V 85 | 4710333 |
|  | Inkubator | C 100/200 2 E | YG 22902 |
|  | Inkubator | JK - 31 | 88210343 |
|  | Ssak elektryczny | VARIO | 1148110 |
|  | Ssak elektryczny | VARIO | 1148054 |
|  | Inkubator | ISOOLETTE C-2000 | SA15869 |
| BLOK OPERACYJNY - 10 |
| SALA A | Lancentron | GT 300 | 81023 |
|  | Napęd ortopedyczny | D3000 LINWATEC | SN BBC22111 |
|  | Stół operacyjny | Medn Gama Mobil | 178176 |
|  | Lampa operacyjna 3x ogniskowa | Medilux |  |
|  | Stół operacyjny | Surginox (2 szt) | 15009 15067 |
|  | Ssak elektryczny | Tornado SO-5 | 0101/112/6 |
|  | Ssak elektryczny | Elite (2szt) | 7204024 11836012 |
|  | Lancentron | Emed ES-Vision | 45416 |
| SALA B | Aparat do znieczulenia | CHIRANA ANESTARNxN | RL 4138 |
| SALA C+D | Stół operacyjny |  | 1623 |
|  | Lancentron | GTF 400 | 940021 |
|  | Aparat do znieczulenia | Midi 174 | 126 |
|  | Zestaw laparoskopowy Olympus rok. pr. 2006 | Wózek WM-NP1 Monitor OEV191 Insuflator UHI 3 Procesor Video OTV-S7 Źródło światła CLV-S40 Pompa Surgipump | 2612587 7614491 1605444 7683121 7600718 0602CE021 |
| MIĘDZY SALAMI OPERACYJNYMI | Sterylizator parowy | EXTREMA PLUS | 01 x P0433 |
|  | Sterylizator | PS – 50 V | 84878 |
|  | Destylator | DEM - 20 | 090/06 |
| ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII - 11 | Respirator | Bennet | 002305 DG |
|  | Respirator | Drager Saviha | 8414000 - 05 |
|  | Respirator | Bear 1000 | 1798 |
|  | Kardiomonitor | Diascope Traveler | 12883754 |
|  | Aparat EKG | Rok prod. 2006 | 27706 |
|  | Pulsoksymetr z oprzyrządowaniem | Cosmo |  |
|  | Respirator | EXTEND TAEMA | SN X 0279 |
|  | Aparat do znieczuleń | TEAM ELYS 2000 | V2009 |
|  | Kardiomonitor z rozszeżonym monitorowaniem EKG | ENVOY | 9 910 657 300 006 |
|  | Kardiomonitor z rozszeżonym monitorowaniem EKG | ENVOY | 9 910 657 300 001 |
|  | Kardiomonitor z rozszeżonym monitorowaniem EKG | MENNEW | 9915521000016 |
|  | Kardiomonitor | ENVOY VITAIOGIC 4500 | 9922889500002/2008 |
|  | Kardiomonitor | ENVOY MEDICAL | W6BLB1608A/2006 |
|  | Kardiostymulator | Rok prod. 2006 | SN-824 |
|  | Pompa infuzyjna objętościowa | Rok prod. 2006 Ascor | 31010290/06 |
|  | Pompa Kwapisz dwustrzykawkowa |  | 12063 |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Medima | 1-0101288/07 2-0101541/07 3-0101289/07 4-0101285/07 5-0100201/05 |
|  | Ssak | HOSPIVAC 350 | SN-3904 |
|  | Defibrylator | PRIMEDIC DEFIB | 73472016157 |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa S2 |  | 0109233/10 0109234/10 0109235/10 0109236/10 0109237/10 |
|  | Respirator z wbudowaną sprężarką | Taema Extend SNXT | 0479 08/4T |
|  | Kardiomonitor | Envoy-Mennen Medical |  |
|  | Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 2011-2002 |
|  | Ssak ścienny (2 szt) | Awa-Med |  |