Pakiet nr II – Implanty do zespoleń kości.

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka stalowa anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gabczastych, W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod róznymi kątami- w różnych kierunkach śr. 5.0 mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujace oraz samotnące/samogwintujace z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi sześciąkątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0 Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana o średnicy 5.0 mm w długościach 14-90 mm, samogwintująca. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba korowa o średnicy 4.5 mm w długościach 14-110 mm, samogwintująca. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytki rekonstrukcyjne do miednicy, wygięte, dla wkrętów o śr. 3,5 mm, o grubości 3,6 mm, od 6 do 18 otworów. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów, pod wkręty 3,5 mm. Możliwość użycia tytanu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne szerokie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 6 do 24 otworów, pod wkrety 4,5 i 5 mm. Możliwość użycia tytanu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne wąskie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 2 do 24 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. Możliwość użycia tytanu. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba blokująca 3,5 mm, z gwintowaną głową, zakładana z użyciem dynamometru zmniejszającego siłę dokręcania, samogwintująca, stalowa, w długosciach od 10 do 60 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba blokująca 5.0 mm, z gwintowaną głową, zakładana z użyciem dynamometru zmniejszającego siłę dokręcania, samogwintująca, stalowa, wdługosciach od 14 do 90 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wiertła o śr. 4,5 mm dwuzwojowe, długość całkowita 145 mm, długość użyteczna 120 mm, szybkozłączka AO/ASIF. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wiertła o śr. 3,2 mm, dwuzwojowe, długość całkowita 145 mm, długość użyteczna 120 mm,szybkozłączka AO/ASIF. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wiertła o śr. 2,5 mm, dwuzwojowe, długość całkowita 110 mm, długość użyteczna 85 mm, szybkozłączka AO/ASIF. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wiertła o śr. 3,5 mm, dwuzwojowe, długość całkowita 110 mm, długość użyteczna 85 mm,szybkozłączka AO/ASIF. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | PŁYTA DO OSTEOTOMII PISZCZELI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytka do stabilizacji osteotomii, umożliwiajaca dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt ( w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm. 4 blokowane otwory na śruby. | kpl | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby do blokowania płytki min. w 12 rozmiarach (od 27mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie. | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Biowchłanialne osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm). | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |