Pakiet nr 5  – endoproteza stawu kolanowego-cementowa.

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ENDOPROTEZA CEMENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Endoproteza całkowita, cementowa stawu kolanowego. | Kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Część udowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Część piszczelowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka polietylenowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement z jednym antybiotykiem 2x40g | op. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

- Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

- Dostawca zapewnia napęd ortopedyczny elektryczny na cały okres trwania umowy przetargowej. W komplecie musi znajdować się: piła oscylacyjna, reamer, wiertarka.