Warunki dla Pakietu nr 2 – implanty do zespoleń kości.

- Implanty do zespoleń kości muszą być stalowe,kodowane:posiadać trwałe oznakowanie-rozmiar i numer serii, kształt anatomiczny oraz dodatkowe otwory na drut Kirschnera.

- Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.