PAKIET NR 3 – System do uzyskiwania krwi po zabiegu operacyjnym.

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny niskociśnieniowy zestaw do retransfuzji krwi po zabiego operacyjnym zawierający: 2 dreny spiralne z trokarami, mieszek 125 ml z ergonomicznym uchwytem i zastawką antyzwrotną, worek na krew 700 ml z zastawką antyzwrotną i filtrem 200 mikronów worek na drenaż przedłużony 700 ml z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym poprzecznym- specjalny aparat do szybkiego przetaczania krwi z kaskadowym filtrem 175/40/10 mikronów zestaw ma posiadać 1 szt stabilizatora drenów spiralnych z funkcją wchłaniania wydzieliny z rany. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |