PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE.           Załącznik nr 5

| LP. | PARAMETRY FILMÓW, ODCZYNNIKÓW, KASET i KRATKI | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | FILMY OGÓLNODIAGNOSTYCZNE |  |  |
| 1. | Filmy do obróbki automatycznej | TAK | parametr odcinający |
| 2. | Filmy czułe na światło zielone | TAK | parametr odcinający |
| 3. | Filmy, odczynniki i kasety tego samego producenta i tej samej marki | TAK | parametr odcinający |
| 4. | Na każdym filmie muszą być oznaczenia nazwy firmy i/lub typu filmu | TAK | parametr odcinający |
| 5. | Czas obróbki chemicznej | podać |  |
| 6. | Zaczernienie Dmin.<= 0,22 | podać |  |
| 7. | Zaczernienie Dmax>= 3,40 | podać |  |
| II. | ODCZYNNIKI RTG |  |  |
| 1. | Do obróbki automatycznej | TAK | parametr odcinający |
| 2. | Termin ważności odczynników nierozrobionych (min. 12 miesięcy) | podać |  |
| 3. | Arkusz Substancji Niebezpiecznej | TAK /kopie załączyć/ | Parametr odcinający |
| 4. | Do rozcieńczania koncentratów powinna być używana woda pitna - wodociągowa (przedstawić deklarację lub oświadczenie producenta lub generalnego przedstawiciela producenta w Polsce . Nie złożenie wymaganej deklaracji lub oświadczenia spowoduje wyłączenie Oferenta z postępowania ). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6. | TAK | Parametr odcinający |
| 5. | Rejestracja Preparatu Niebezpiecznego | TAK | parametr graniczny |
| 6. | Wielkość dawki regeneracyjnej wywoływacza na 1m² filmu ( nie większa niż 400 ml) | Podać |  |
| 7. | Wielkość dawki regeneracyjnej utrwalacza na 1m² filmu (nie większa niż 600 ml) | Podać |  |
| III. | KASETY OGOLNODIAGNOSTYCZNE |  |  |
| 1. | Kasety z wklejonymi fabrycznie ekranami wzmacniającymi | TAK | parametr odcinający |
| 2. | Ekrany wzmacniające świecące światłem Zielonym | TAK | parametr odcinający |
| 3. | Szybkość ekranów 400 | TAK | parametr odcinający |
| 4. | Posiadające okienko do nanoszenia danych pacjenta | TAK | Parametr odcinający |
| 5. | Wykonane w całości z tworzywa sztucznego | TAK | Parametr odcinający |
| 6. | Posiadające sygnalizator załadowania błoną | TAK | Parametr odcinający |
| 7. | Okienko do nanoszenia danych pacjenta kompatybilne z znacznikiem Curix DIGID 2000 | TAK | Parametr odcinający |
| 7. | Pasujące do kamery cyfrowej służącej do identyfikacji pacjenta i badania – Digid 3000 | TAK | Parametr odcinający |
| 8 | Kasety, błony i chemia tego samego producenta i tej samej marki | TAK | Parametr odcinający |

Załącznik nr 6

Oświadczenie

Producenta lub generalnego przedstawiciela producenta w Polsce

dla potrzeb Wykonawcy (nazwa i adres)

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Do przetargu w jednostce: (nazwa i adres)

……………………………………………………………………………………………………

na dostawę ………………………………………………………………..……………………

znak sprawy:……………………………… data  zamieszczenia w BZP ……………………

Oświadczamy, iż do rozcieńczania koncentratów powinna być używana woda pitna – wodociągowa.