Załącznik nr 1

PAKIET NR 1

ZADANIE NR 4 - Szafka przyłóżkowa metalowa

Przedmiot zamówienia: szafki przyłózkowe – 10 szt

Producent: …................................................

Nazwa-model/typ ….....................................

Rok produkcji (fabrycznie nowe z 2013 r.)

Gwarancja (min 24 miesiące)......................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGAN Y | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość 830mm | TAK podać |  |
| 2. | Szerokość 560mm | TAK podać |  |
| 3. | Głębokość 420mm | TAK podać |  |
| 4. | Korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową | TAK |  |
| 5. | Szafka wyposażona w jedna szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami | TAK |  |
| 6. | Między szufladą i komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta | TAK |  |
| 7 | Uchwyty w szafce metalowe | TAK |  |
| 8 | Szuflada na prowadnicach rolkowych, w szufladzie tworzywowy wkład. |  |  |
| 9 | Jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory | TAK |  |
| 10 | Szafka na czterech kółkach metalowych o średnicy min. fi 50 z bieżnikiem nie brudzącym , dwa koła z blokada indywidualna | TAK podać |  |
| 11 | Blaty szafki z płyty laminowanej w kolorze do uzgodnienia. | TAK |  |
| 12. | Blat boczny obrotowy o wymiarach 550x340mm z regulowaną wysokością w zakresie 900-1030mm | TAK podać |  |
| 13. | Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia. | TAK |  |

…....................................

data

…...................................

podpis