Pakiet nr 2- Rękawice

| L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice sterylne ortopedyczne 8 | 1200 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice sterylne ortopedyczne 7 | 1200 |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice sterylne ortopedyczne 6,5 | 1200 |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice niesterylne nitrylowe rozm. S | 150000 |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice niesterylne nitrylowe rozmiar M | 100000 |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice niesterylne mitrylowe rozmiar L | 12000 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówiena:

Poz. 1-3

Rękawice chirurgiczne, rękawice spodnie w systemie podwójnego zakładania, zielone, lateksowe bezpudrowe, z syntetycznym układem powłok wewnętrznych, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,18 ±0,03 mm, AQL =1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 275-297 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671.

Poz. 4-6

Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą z naturalnego aloesu i witaminy E, fioletowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu),  zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 7 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie - oraz na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu) – potwierdzone raportami z wynikami. Siła zrywania przed i po starzeniu min. 6 N. Rozmiary XS-XL, pakowane 200 sztuk (XL po 180 sztuk)