PAKIET NR 4 - proteza stawu biodrowego bezcementowa.

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień: - w kształcie klina o przekroju prostokątnym o strukturze gąbczastej, wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność: 17 rozmiarów - długość od 130 do około 200 mm, część dystalna zwężona, stożek 12/14. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowa panewka press-fit: - możliwość mocowania za pomocą śrub, średnica od 36 mm do 80 mm, posiada mechanizm antyrotacyjny i blokujący, którego konstrukcja umożliwia śródoperacyjną wymianę wkładek. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład z polietylenu nowej generacji o podwyższonej gęstości w wersji symetrycznej i z nawisem antyluksacyjnym 10° i 20°. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa: - średnica 28 mm, 32 mm lub 36 mm, - 5 długości szyjki. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby panewkowe | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |