|  | Pakiet nr 2 - SZWY NIEWCHŁANIALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Szwy syntetyczne niewchanialne, monofilament, poliamid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Grubość nici | Długość nici (cm) | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Ilość saszetek | cena jedn.nettoza saszetkę |  | Stawka VAT % | cena jedn.bruttoza saszetkę | Wartość netto | Wartość brutto | KOD |
| 1 | 6-0 | 45 | 12 | 3/8 odwrotnie tnąca | 12 |  | 3,25 zł |  |  |  |  |  |
| 2 | 5-0 | 45 | 16 | 3/8 odwrotnie tnąca | 12 |  | 3,13 zł |  |  |  |  |  |
| 3 | 4-0 | 75 | 19 | 3/8 odwrotnie tnąca | 60 |  | 2,63 zł |  |  |  |  |  |
| 4 | 4-0 | 45 | 19 | 3/8 odwrotnie tnąca | 100 |  | 2,25 zł |  |  |  |  |  |
| 5 | 3-0 | 75 | 30 | 3/8 odwrotnie tnąca | 100 |  | 2,63 zł |  |  |  |  |  |
| 6 | 3-0 | 45 | 30 | 3/8 odwrotnie tnąca | 200 |  | 3,13 zł |  |  |  |  |  |
| 7 | 3-0 | 90 | 30 | 3/8 odwrotnie tnąca | 50 |  | 3,00 zł |  |  |  |  |  |
| 8 | 3-0 | 75 | 26 | 3/8 odwrotnie tnąca | 50 |  | 2,63 zł |  |  |  |  |  |
| 9 | 3-0 | 45 | 24 | 3/8 odwrotnie tnąca | 50 |  | 2,38 zł |  |  |  |  |  |
| 10 | 2-0 | 75 | 30 | 3/8 odwrotnie tnąca | 1500 |  | 2,88 zł |  |  |  |  |  |
| 11 | 2-0 | 45 | 24 | 3/8 odwrotnie tnąca | 100 |  | 2,50 zł |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 75 | 30 | 3/8 odwrotnie tnąca | 500 |  | 2,63 zł |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 75 | 40 | 3/8 odwrotnie tnąca | 100 |  | 3,63 zł |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 90 | 30 | 3/8 odwrotnie tnąca | 100 |  | 3,50 zł |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 75 | 77 | 3/8 odwrotnie tnąca | 50 |  | 4,13 zł |  |  |  |  |  |
| 16 | 2 | 75 | 77 | 3/8 odwrotnie tnąca | 50 |  | 4,25 zł |  |  |  |  |  |
| 17 | 4-0 | 45 | 19 | 3/8 odwrotnie tnąca | 12 |  | 2,25 zł |  |  |  |  |  |
| 18 | 4-0 | 75 | 19 | 3/8 odwrotnie tnąca | 12 |  | 2,63 zł |  |  |  |  |  |
| 19 | 5-0 | 75 | 19 | 3/8 odwrotnie tnąca | 12 |  | 3,38 zł |  |  |  |  |  |
| 20 | 2-0 | 45 | 30 | 3/8 odwrotnie tnąca | 100 |  | 3,75 zł |  |  |  |  |  |
| 21 | 2-0 | 75 | 24 | 3/8 odwrotnie tnąca | 12 |  | 2,38 zł |  |  |  |  |  |
| 22 | 2-0 | 75 | 26 | 3/8 odwrotnie tnąca | 100 |  | 2,63 zł |  |  |  |  |  |
| 23 | 2-0 | 75 | 26 | ½ cała okrągła | 12 |  | 3,00 zł |  |  |  |  |  |
| 24 | 2-0 | 75 | 26 | 3/8 odwrotnie tnąca | 12 |  | 2,63 zł |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 | 150 cm pętla | 35mm | ½ koła okrągła | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Szwy antyewenteracyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | szew antyewenteracyjny, stal skęcana, średnica 1,3mm, igła podwójna odwrotnie tnąca,dł. Igły 10cm, dł. nitki 90 z podkładkami | 30 |  | 71,00 zł |  | ł |  |  |  |
| 3) | Szwy syntetyczne, niewchłanialne,plecionka, poliester |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3-0 | 150-250 | (-) | (-) | 12 |  | 2,88 zł |  |  |  |  |  |
| 28 | 2-0 | 150-250 | (-) | (-) | 12 |  | 2,88 zł |  |  |  |  |  |
| 29 | 2-0 | 75 | 30 | 3/8 odwrotnie tnąca | 70 |  | 3,88 zł |  |  |  |  |  |
| 30 | 2-0 | 90 | 2x25-26 | 1/2 okrągła | 60 |  | 7,88 zł |  |  |  |  |  |
| 31 | 2-0 | 75 | 26 | 1/2 okrągła | 100 |  | 3,88 zł |  |  |  |  |  |
| 32 | 2-0 | 75 | 37 | 3/8 odwrotnie tnąca | 24 |  | 3,88 zł |  |  |  |  |  |
| 33 | 2-0 | 90 | 2 x 25mm | ½ koła okrągła przyostrzona | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 0 | 150-250 | (-) | (-) | 24 |  | 2,88 zł |  |  |  |  |  |
| 35 | 1 | 75 | 30 | 3/8 odwrotnie tnąca | 60 |  | 4,25 zł |  |  |  |  |  |
| 36 | 2 | 75-90 | 40 | 1/2 okrągła | 100 |  | 4,88 zł |  |  |  |  |  |
| 37 | 5 | 4 razy 75 | 55 | ½ okrągła przyostrzona | 48 |  | 26,13 zł |  |  |  |  |  |
| 38 | 1 | 75 | 40 | ½ okrągła | 60 |  | 26,13 zł |  |  |  |  |  |
| 39 | 2 | 75 | 40 | 1/2 odwrotnie tnąca | 50 |  | 3,75 zł |  |  |  |  |  |
| 4) | Szwy syntetyczne niewchanialne monofilament , polipropylen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2-0 | 90 | 2x30 | 1/2 okrągła | 120 |  | 8,63 zł |  |  |  |  |  |
| 41 | 2-0 | 75 | 26 | 1/2 okrągła | 100 |  | 5,88 zł |  |  |  |  |  |
| 42 | 5-0 | 75 | 2x13 | 1/2 okrągła | 12 |  | 12,00 zł |  |  |  |  |  |
| 43 | 4-0 | 90 | 2x16 | 1/2 okrągła | 12 |  | 11,13 zł |  |  |  |  |  |
| 44 | 2-0 | 60-90 | 2x25-30 | 1/2 okrągła | 12 |  | 11,13 zł |  |  |  |  |  |
| 45 | 6-0 | 60-90 | 2 x 13 | 3/8 okrągła | 12 |  | 11,88 zł |  |  |  |  |  |
| 46 | 7-0 | 60-90 | 2 x 13 | 3/8 okrągła | 12 |  | 13,25 zł |  |  |  |  |  |
| 47 | 8-0 | 60-90 | 2 razy 8 | 3/8 okrągła | 12 |  | 19,50 zł |  |  |  |  |  |
| 48 | 3 – 0 | 75 | 26 | ½ | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |