Pakiet nr 6 – wkręty, podkładki, groty, druty

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręty korowe do kości, średnica 4,5 mm. Gniazdo sześciokątne, rozmiary od 12 do 110 mm. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkręty kostne samogwintujące dociskowe, średnica rdzenia 2,4 mm, średnica gwintu 3,5 mm, rozmiary od 10 do 70 mm, gniazdo sześciokątne. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty do kości gąbczastej, średnica 6,5 mm, gniazdo sześciokątne, pełnogwintowane rozmiary od 25 do 140 mm oraz częściowo gwintowane z długością gwintu 16 mm rozmiary od 25 do 120 mm i dł. gwintu 32 mm rozmiary od 40 do 140 mm. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręty kostne samogwintujące dociskowe, średnica 4,5 mm, gniazdo sześciokątne, rozmiary od 20 do 70 mm. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkładki fi 3,7 x 10 mm do wkrętów fi 3,5 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Podkładki fi 11 do wkrętów fi 4,5 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Groty Steinmanna o średnicy 4,5 m, o długości od 150 mm do 250 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Druty Kirschnera o średnicy od 1,0 do 3,0 mm, długości 150, 210, 310 mm, oraz o średnicy 0,8 mm i dł. 70, 150, 210 i 310 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |