## Arkusz1
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU INWESTYJNEGO SZPITALA
POWIATOWEGO W PYRZYCACH ZA ROK 2011
SPORZADZONO NA DZIEŃ 31.12.2011
| L.p | Zakres inwestycji | Całkowity koszt inwestycji ujęty w planie | Realizacja planu inwestycyjnego
| 1 | Remont oddziału ortopedycznego | 40000 | 38500.14
| 2 | Wydzielenie gabinetu do opisu zdjęć rtg | 3050 | 3014.65
| 3 | Remont nawierzchni przy portierni | 4000 | 2007.97
| 4 | Wydzielenie dodatkowej pracowni z pomieszczenia apteki dla fizjoterapii | 4000 | 3633.31
| 6 | Usuwanie bieżących awarii budowlano-hydraulicznych | 25000 | 26025.16
|  | RAZEM | 76050 | 73181.23
| Ponadto wykonano remonty pomieszczeń w budynku Szpitala uwarunkowane nakazami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy. Kwoty i zakres wykonanych prac przedstawiono w tabeli poniżej: |  | 112100 | 73181.23
| Lp | Wykonane remonty | Koszty materiałów | Robocizna | Ogółem
| 1 | STERYLIZACJA- podłączenie zmiękczacza wody i wymiana terakoty po stronie brudnej | 2097.14 | 943.71 | 3040.85
| 2 | Remont korytarza apteka-fizjoterapia | 14509.47 | 6529.26 | 21038.73
| 3 | CHIRURGIA- remont dyżurki pielęgniarek i gabinetu zabiegowego po wymianie pionu wodnego | 5331.48 | 2399.17 | 7730.65
| 4 | BLOK- remont węzła sanitarnego i śluzy | 3743.59 | 1684.62 | 5428.21
| 5 | WEWNĘTRZNY - malowanie gab. Ordynatora | 343.48 | 154.57 | 498.05
|  | RAZEM | 26025.16 | 11711.33 | 37736.49

## Arkusz2
Pakiet nr 1 – ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
L.p. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto | Wartość brutto
1 | AQUAFIN 2K-dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca op 25 kg | kg | 400
2 | Acryl PUTZ FINISZ op 5 kg | kg | 100
3 | Belki drewniane gr. 50mmx150mmmx3500mm | m³ | 1.5
4 | Cement portlandzki zwykły op 25 kg | kg | 350
5 | Czyścik do piany pistoletowej | szt | 20
6 | Dysperbit op 10 kg | kg | 50
7 | Emulsja gruntują „ ATLAS-UNIGRUNT” op 5 kg | kg | 400
8 | Farba antykorozyjna 0,9 l | szt | 20
9 | Farba chlorokauczukowa 0,9 | szt | 30
10 | Farba emulsyjna DEKORAL op10 l | l | 200
11 | Farba lateksowa TIKKURILA OPTIVA 20 Semi MAT BAZA A - różne kolory op 2,7, 5,4, 9 litra | l | 450
12 | Farba olejna nawierzchniowa biała op 0,9 l | szt | 30
13 | Folia ochronna gruba | szt | 50
14 | Folia PE paroizolacyjna | m² | 100
15 | Folia w płynie op 5 kg | kg | 50
16 | Gips szpachlowy FRANSPOL op 25 kg | kg | 4000
17 | Gładź szpachlowa cementowa CEKOL C- 35 op 20 kg | kg | 300
18 | Grunt ŚNIEŻKA 10 l | l | 600
19 | Gwoździe budowlane 3" | kg | 5
20 | Klej montażowy 300ml | szt | 60
21 | Klej UZIN GN 276 op 10kg | kg | 500
22 | Kołki rozporowe Ø 6, 8, 10 x 6 | szt | 1000
23 | Kompakty WC KOŁO odpływ poziomy z deką sedesową miękka | szt | 10
24 | Kotwy montażowe do futryn Ø10x120 | szt | 300
25 | Kratki wentylacyjne 12x24 | szt | 40
26 | Kształtowniki walcowane – dwuteowniki NP. 120 – 150 cm | szt | 12
27 | Narożniki aluminiowe 3 m. | szt | 100
28 | Narożniki do mokrych tynków 3 m | szt | 50
29 | Ochraniacz narożników ścian naklejany 50x1500 + taśma dwustronna | szt | 60
30 | Ochraniacz ścienny gr. 2 mm szer. 300 mm naklejany + taśma dwustronna | mb | 100
31 | Ościeżnice stalowe 110 | szt | 15
32 | Ościeżnice stalowe 80 | szt | 10
33 | Ościeżnice stalowe 90 | szt | 8
34 | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS 5,4 | m² | 50
35 | Pchełki do profili | szt | 500
36 | Pianka poliuretanowa 750 ml na pistolet | szt | 50
37 | Piasek do murowania | t | 10
38 | Płótno ścierne 100 | szt | 300
39 | Płótno ścierne 80 | szt | 200
40 | Płytki ścienne PARADYŻ Adaggio beige 25x40 | m² | 300
41 | Płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm | szt | 100
42 | Płytki z kamieni sztucznych – TERAKOTA PARADYŻ Adago brown 40x40 | m² | 120
43 | Płyty RIGIPS 12,50 mm czerwone e 250x120 cm | szt | 50
44 | Płyty RIGIPS 12,50 mm zielone 250x120 cm | szt | 70
45 | Płyty styropianowe | m³ | 10
46 | Płyty z wełny mineralnej ISOWER gr. 50 mm | m² | 100
47 | Poręcz prosta 500 – biała | szt | 6
48 | Poręcz prosta 800 – biała | szt | 2
49 | Poręcz prysznicowa pozioma z gładkim ramieniem pionowym – biała | szt | 2
50 | Poręcz umywalkowa prosta – biała | kpl | 3
51 | Poręcz WC ścienna uchylna łukowa wysięg 850mm – biała | szt | 5
52 | Pręt wieszakowy z oczkiem dł. 50 cm | szt | 50
53 | Profil C 50 dł, 4 m | szt | 300
54 | Profil U 50 dł.4 m | szt | 100
55 | Rozpuszczalnik uniwersalny 0,5l | szt | 15
56 | Rozpuszczalnik BIROL 0,5 l | szt | 10
57 | Rozpuszczalnik chlorokauczukowy 0,5 l | szt | 10
58 | Rura Spiro 120 | m | 20
59 | Samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N op 25 kg | kg | 4000
60 | Siatka do RIGIPS op 100mm x 90 m | szt | 30
61 | Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, z modułem PCV | szt | 1
62 | Silikon sanitarny 300 ml (bezbarwny, biały) | szt | 20
63 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szpitalne 110 z szybą bezpieczną 30x40 cm | szt | 15
64 | Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe pełne 80 | szt | 10
65 | Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe pełne 90 | szt | 8
66 | Sznur do spawania wykładziny | m | 200
67 | Taśma malarska 30 mm | szt | 100
68 | Taśma malarska 48 mm | szt | 100
69 | Taśma uszczelniająca do foli w płynie | m | 50
70 | Tynk gipsowy GOLDBAND op 25 kg | kg | 300
71 | Tynk gipsowy MP -75L op 30 kg | kg | 5000
72 | Umywalki 55 KOŁO ze stopą | szt | 20
73 | Wentylatory łazienkowe 100 | szt | 15
74 | Wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS | szt | 50
75 | Wieszak zasłony prysznicowej 3-stronny z dodatkowym mocowaniem stropowym 1100 mm | szt | 1
76 | Wkręty do płyt gip. do metalu 3,5 x35mm | szt | 500
77 | Wkręty do płyt gip. do drewna 3,5x50 mm | szt | 500
78 | Wkręty do płyt gip. Do drewna 3,5x 70 mm | szt | 200
79 | Wykładzina z PCV LENTEX ORION | m² | 600
80 | Zaprawa do fug | kg | 200
81 | Zaprawa klejowa do RIGIPS KREISEL 680 - 20 kg | kg | 300
82 | Zaprawa klejowa GLAZURNIK op 25 kg | kg | 1500
83 | Zaprawa wyrównująca pod płytki PRESTIGE op 25 kg | kg | 2000
84 | Zlewozmywak nierdzewny dwukomorowy nakładany z syfonem | szt | 3
85 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe ścienna Selen 4410-810-00 | szt | 10
86 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące Baryt 552-815-00 | szt | 20
87 | Bateria natryskowa jednouchwytowa KOD 441601000 | szt | 5
88 | Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa ścienna KOD 441091000 | szt | 2
89 | Baterie zlewozmywakowa jednouchwytowe stojące KOD 55391500 | szt | 5
90 | Brodzik dla niepełnosprawnych 90x90 | szt | 4
91 | Cyna 250 gr 3mm | szt | 20
92 | Czyściki do miedzi | op | 30
93 | Kolana miedziane Ø 15 1 K, 90° | szt | 50
94 | Kolana miedziane Ø 15 2 K, 90° | szt | 50
95 | Kolana miedziane Ø 18 1 K, 90° | szt | 40
96 | Kolana miedziane Ø 18 2- K, 90° | szt | 40
97 | Kolana skrętne ALUPEX 20 | szt | 30
98 | Kolanko oc ½ | szt | 20
99 | Kolanko oc ¾ | szt | 20
100 | Kolanko oc– siódemka Ø ½ | szt | 10
101 | Kolano z mocowaniem pod zawór 1/2- 15 g/w | szt | 60
102 | Kratki ściekowe stropowe z odpływem pionowym 100x100x50 z regulacja wysokości ruszt ze stali nierdzewnej | szt | 4
103 | Kształtki kanalizacyjne z PP Ø 32 ( kolana, mufy, trójniki ) | szt | 80
104 | Kształtki kanalizacyjne z PCV Ø110 ( kolana, mufy, trójniki ) | szt | 30
105 | Kształtki kanalizacyjne z PCV Ø50 ( kolana, mufy, trójniki ) | szt | 80
106 | Listwa montażowa do baterii 15-1/2 | szt | 10
107 | Mufka oc ½ | szt | 10
108 | Mufka oc ¾ | szt | 10
109 | Mufka miedziane Ø 15 | szt | 40
110 | Mufki miedziane Ø 18 | szt | 30
111 | Nypel oc ½ | szt | 10
112 | Nypel oc 3/4 | szt | 10
113 | Odsadzka miedziana 15 - 2 K | szt | 20
114 | Odsadzka miedziana 15- 1 K | szt | 20
115 | Pasta do lutu miękkiego 250 gr | szt | 10
116 | Przedłużki mosiężna Ø 15 - 1 cm | szt | 100
117 | Przedłużki mosiężne Ø 15-1,5 cm | szt | 50
118 | Przedłużki mosiężne Ø 15 - 2 cm | szt | 50
119 | Przejścia skrętne ALUPEX ½ – 16 z gwintem zewn. | szt | 30
120 | Przejście skrętne ALUPEX z 3 /4 – 20 gwint zewn. | szt | 30
121 | Redukcja miedziana mufowa 18/15 | szt | 20
122 | Redukcja gumowa 50-32 | szt | 30
123 | Redukcja oc z ¾-1/2 | szt | 10
124 | Redukcja z PCV Ø 50 -32 | szt | 30
125 | Rura Wavin PEX Ø 20 pex/al/pex | m | 100
126 | Rura harmonijkowa rozciągliwa Ø 100 do WC | szt | 20
127 | Rura kanalizacyjna z PCV Ø 110 | m | 40
128 | Rura kanalizacyjna z PCV Ø 50 | m | 50
129 | Rura miedziana twarda Ø15 | m | 200
130 | Rura miedziana twarda Ø18 | m | 100
131 | Rura kanalizacyjna z PP Ø 32 - 1m | szt | 40
132 | Rura stalowa OC Ø 80 | m | 100
133 | Syfony umywalkowe z metalowym sitkiem odejście Ø 32 | szt | 50
134 | Szczotki do miedzi 15 | szt | 20
135 | Szczotki do miedzi 18 | szt | 20
136 | Śrubunek mosiężny kątowy ¾ stożkowy | szt | 10
137 | Śrubunek mosiężny prosty ¾ stożkowy | szt | 20
138 | Śrubunek mosiężny prosty ½ stożkowy | szt | 20
139 | Tarcza do cięcia metalu Ø 125x 1mm | szt | 100
140 | Tarcza do cięcia metalu Ø 125x 1,6mm | szt | 30
141 | Trapery z PCV Ø 110 | szt | 30
142 | Trapery z PCV Ø 50 | szt | 40
143 | Trapery z PCV Ø 75 | szt | 10
144 | Trójniki miedziane 15 x 15 x 15 | szt | 20
145 | Trójniki miedziane 18 x 15 x 18 | szt | 20
146 | Trójniki redukcyjne z PP 110x50 | szt | 10
147 | Trójniki skrętne ALUPEX 16x16x16 | szt | 10
148 | Uchwyt metalowy z uszczelka do rur kanalizacyjnych Ø 110 | szt | 20
149 | Uchwyt z tworzywa do rur Ø 15 podwójny | szt | 50
150 | Uchwyt z tworzywa do rur Ø 18 podwójny | szt | 30
151 | Uchwyt metalowy z uszczelką do rur kanalizacyjnych Ø 50 | szt | 20
152 | Uchwyt metalowy do rur kanalizacyjnych Ø 75 | szt | 20
153 | Zaślepka do umywalki | szt | 10
154 | Zawory czerpalne kulowy15 ze złączką na wąż | szt | 10
155 | Zawory grzejnikowe odcinające prosty Ø 15x1/2 | szt | 30
156 | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicą proste i kątowe Ø 15 | szt | 20
157 | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicą kątowy Ø 15 | szt | 10
158 | Zawory kulowe ½ gwint zewn./wew. | szt | 40
159 | Zawory kulowe 1/2 gwint wewn. | szt | 40
160 | Zawory kulowe 3/4 gwint zewn./wew | szt | 30
161 | Zawory kulowe ¾ gwint wewn. | szt | 20
162 | Zawór kątowy na pokrętło ½ – ½ | szt | 30
163 | Zawór kątowy na pokrętło ½ – 3/8 | szt | 60
164 | Zawór kątowy na pokrętło ½ – ¾ | szt | 30
165 | Zestaw do mocowania umywalek | szt | 30
166 | Zestaw do mocowania WC | szt | 10
167 | Złączka AGA Typ AK DN 50 | szt | 20
168 | Złączka AGA Typ AK DN 20 | szt | 20
169 | Złączka AGA Typ AK DN 15 | szt | 20
170 | Złączka AGA Typ IK DN 15 | szt | 20
171 | Złączka AGA Typ IK DN 20 | szt | 20
172 | Obejma AGA Typ OBD DN 15 | szt | 20
173 | Obejma AGA Typ OBD DN 20 | szt | 20
174 | Złączka AGA Typ OK DN 50 | szt | 20
175 | Złączka z połączeniem flanszowym typ AK DN 80 | szt | 40
176 | Złączka z połączeniem flanszowym typ OK DN 80 | szt | 10
177 | Złączki PCV 2 kielichowe Ø 110 | szt | 10
178 | Złączki mosiężne cu z 1/2-15 gwint zewn. | szt | 50
179 | Złączka mosiężna cu z 1/2-15 gwint wewn. | szt | 30
180 | Złączki mosiężne CU z -3 /4 – 18 gwint zewn. | szt | 30
181 | Złączki mosiężne cu z ¾ – 18 gwint wewn. | szt | 30
182 | Gniazdo p/t 2P+z 10/16A 250V IP/44 biały OPAL moduł | szt | 60
183 | Gniazdo p/t 2P+z 10/16A 250V IP/20 biały OPAL moduł | szt. | 200
184 | Łącznik jednobiegunow p/t bryzgoszczelny biały OPAL moduł | szt. | 30
185 | Łącznik jednobiegunow biały OPAL moduł | szt. | 40
186 | Łącznik schodowy biały OPAL moduł | szt. | 10
187 | Łącznik świecznikowy biały OPAL moduł | szt. | 30
188 | Oprawa halogenowa do żarówek LED GU 10 | szt. | 30
189 | Oprawa jarzeniowa z elektronicznym statecznikiem 2x36W OKN | szt. | 100
190 | Oprawa jarzeniowa z modułem awaryjnym 3 godz. 2x36W OKN | szt. | 8
191 | Oprawa jarzeniowa z elektronicznym statecznikiem 2x58W OKN | szt. | 10
192 | Ochronnik przeciwprzepięciowy(ogranicznik przepięć) Klasa C 15kA czteropol. | szt. | 2
193 | Ogranicznik przepięć SPD-S-1+1 | szt. | 3
194 | Plafon ścienny E27 | szt. | 40
195 | Przewód YDYp 3x1,5 mm2 | mb | 2000
196 | Przewód YDYp 3x2,5 mm2 | mb | 3000
197 | Przewód YDYp5x4 mm2 | mb | 100
198 | Przewód YDYp 5x6 mm2 | mb | 50
199 | Puszka p/t głęboka Ø 60 | szt. | 100
200 | Puszka p/t głęboka do łączenia Ø60 | szt. | 250
201 | Rura jarzeniowa 36 W białe | szt. | 250
202 | białe | szt. | 30
203 | Ramka pojedyncza biała OPAL | szt | 50
204 | Ramka podwójna biała OPAL | szt. | 90
205 | Ramka poczwórna biała OPAL | szt | 10
206 | Rozdzielnia bezpiecznikowa podtynkowa ( z kołnierzem) KARWASZ RP-36-Z | szt. | 2
207 | Rozdzielnia bezpiecznikowa podtynkowa ( z kołnierzem) KARWASZ RP-24-Z | szt. | 1
208 | Rozdzielnia bezpiecznikowa podtynkowa ( z kołnierzem) KARWASZ RP-12-Z | szt. | 1
209 | Szyna łącznikowa 3-fazowa 3F-S12W | szt. | 8
210 | Uchwyt szybkiego montażu USMP-2 | op.po 100 | 20
211 | Uchwyt szybkiego montażu USMP-3 | op.po 100 | 20
212 | Uchwyt do montażu USMP-5 | op.po 100 | 4
213 | Uchwyt do montażu USMP-6 | op.po 100 | 3
214 | Wyłącznik nadprądowy 10A S-301 B | szt. | 10
215 | Wyłącznik nadprądowy 16A S-301 B | szt. | 10
216 | Wyłącznik nadprądowy 20A S-301 B | szt. | 15
217 | Wyłącznik nadprądowy25A S-301 B | szt. | 15
218 | Wyłącznik nadprądowy 40A S-301C | szt. | 10
219 | Wyłącznik nadprądowy 25A S-303 B | szt. | 2
220 | Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA jednopol. | szt. | 2
221 | Żarówka LED 10W E27 | szt. | 40
222 | Żarówka LED 6W GU10 | szt. | 30
223 | Złączka instalacyjna 2 pin (WAGO) 0,5-2.5mm2 | szt. | 100
224 | Złączka instalacyjna 3 pin(WAGO) 0,5-2,5mm2 | szt. | 100
225 | Złączka instalacyjna4 pin (WAGO) 0,5-2.5mm2 | szt. | 50
226 | Złączka instalacyjna 5 pin (WAGO) 0,5-2.5mm2 | szt. | 50