Pakiet nr 1 - Rękawice

| L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice sterylne ortopedyczne (dostęp do rozmiarów w zakresie 6-9) | 4000 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice niesterylne nitrylowe (dostęp do rozmiarów w zakresie S-XL) | 250000 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice niesterylne nitrylowe z przedłużonym mankietem (dostęp do rozmiarów w zakresie S-XL) | 150000 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice niesterylne nitrylowe do mycia narzędzi (dostęp do rozmiarów w zakresie S-XL) | 5000 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice nitrylowe antybakteryjne (dostęp do rozmiarów w zakresie S-XL) | 350000 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice sterylne syntetyczne (dostęp do rozmiarów w zakresie 6-9) | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice sterylne lateksowe bezpudrowe (dostęp do rozmiarów w zakresie 6-9) | 5000 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia:

Poz. 1

Rękawice chirurgiczne, rękawice spodnie w systemie podwójnego zakładania, zielone, lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 15 ug/g rękawicy (badania niezależne) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dołączyć raport z wynikami badań),  badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671.

Poz. 2

Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą z naturalnego aloesu i witaminy E, fioletowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu),  zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych (innych niż cytostatyki) zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 7 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie , informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu).

Poz.3

Rękawice diagnostyczne nitrylowe białe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, o przedłużonym mankiecie długość 260mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych (innych niż cytostatyki) zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 7 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie oraz przebadane na przenikanie cytostatyków, informacja o poziomie barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu).

Poz.4

Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, grubość na palcu 0,09 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 290 mm, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na przenikalność cytostatyków (raporty z wynikami),

Poz.5

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, z wewnętrzną powłoką zachowującą barierowość skóry, o działaniu antybakteryjnym, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3,  badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary XS-XL, pakowane max. 200 sztuk

Poz. 6

Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm dopasowana do rozmiaru,  badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań), badania na przenikalność cytostatyków (raport z wynikami badań) Zgodne z EN 420, EN 388, potwierdzone przez producenta

Poz. 7

Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2012 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań), badania na przenikalność cytostatyków (raporty z wynikami badań). Zgodne z EN 420, EN 388, potwierdzone przez producenta. (Możliwość zaoferowania standardowych i o podwyższonej chwytności w zależności od potrzeb użytkownika.)