PAKIET NR 3 – podkład absorpcyjny

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład – wymiar 102 x 229 cm chłonność min. 4000 g | szt | 360 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład – wymiar 61 x 91 cm chłonnośc min. 1800g | szt | 480 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład – wymiar 45 x 61 cm chłonnośc min. 900g | szt | 120 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Poz.1-3

Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny, z wkładem żelowym, pozostający suchy po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym,  wykonany z min 4 warstw, WVTR min. 3600 g/m2/24godz, dostosowany do systemów podgrzewania pacjenta z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej.