|  | PAKIET NR 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | PARAMETR - GASTROSKOP |  |  |
|  | Obrazowanie w standardzie SD |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego 2,8 mm |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika 9,2 mm |  |  |
|  | Kąt obserwacji. 140 ° |  |  |
|  | Głębia ostrości 3-100 mm |  |  |
|  | 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora |  |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 210/90 100/100 |  |  |
|  | Długość robocza 1030 mm |  |  |
|  | Wideogastroskop kompatybilny z systemem EVIS EXERA OLYMPUS |  |  |