PAKIET NR 3

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład – wymiar 102 x 229 cm chłonność min. 4000 g | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład – wymiar 61 x 91 cm chłonnośc min. 1800g | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład – wymiar 45 x 61 cm chłonność min. 900g | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik na posiew moczu sterylny | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik na posiew moczu niesterylny | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Worek niesterylny do zbiórki moczu | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rekawice foliowe (S-M) 1 op = 100 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Fartuch foliowy | Szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |
| 9 | Prześcieradło w rolce podfoliowane 51/50 cm, nieprzemakalne | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Poz.1-3

Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny, z wkładem żelowym, pozostający suchy po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym,  wykonany z min 4 warstw, WVTR min. 3600 g/m2/24godz, dostosowany do systemów podgrzewania pacjenta z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej.