PAKIET NR 5 – System do uzyskiwania krwi po zabiegu operacyjnym.

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Zestaw Handy Vac - sterylny, niskociśnieniowy zestaw do retransfuzji krwi po zabiegu operacyjnym zawierający: 2 dreny, mieszek 200 ml z ergonomicznym uchwytem i zastawką antyzwrotną, worek na krew 700ml z zastawką antyzwrotną i filtrem 175 mikronów. Worek na drenaż przedłużony min. 700ml z zastawką antyzwrotną. Specjalny aparat do szybkiego przetacza krwi z kaskadowym filtrem 175/40/10 mikronów. Zapasowy worek na krew min. 700 ml z zastawką antyzwrotną i filtrem 175 mikronów wyposażony w port do wtórnego przetaczania krwi. | szt szt szt szt | 80 30 120 30 |  |  | 8 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |