Pakiet  nr 1 – dezynfekcja skóry rąk, pola operacyjnego, błon śluzowych, mycie i dezynfekcja narzędzi,powierzchni,termiczne 		mycie basenów

| Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Czas działania | Stężenie | Opakowanie | Ilość | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparat do dezynfekcji skóry rąk na bazie jednego alkoholu min 85g. Nie wysuszający skóry, zawierający substancje natłuszczające skórę. Przedłużone działanie ( min 3h). ph 5,5. | B,V,F,Tbc,Rotawirusy, wirus opryszczki, HBV,HCV,HIV Polio, Noro, Vaccinia | 30s – 3 min.(chirurgiczne odkażanie rąk) | Gotowy do użycia | But. 0,5 dm3 | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kanister 5l | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat do dezynfekcji skóry rąk na bazie 2 – propanolu, chlorku benzyloalkiloamoniowego, kwasu undecylenowego. Nie wysuszający skóry, zawierający substancje natłuszczające skórę. Przedłużone działanie ( min 3h). ph 5.0 - 5,5. zarejestrowany jako wyrób leczniczy | B,V,F,Tbc,Rotawirusy, wirus opryszczki, HBV,HCV,HIV | 30s – 3 min.(chirurgiczne odkażanie rąk) | Gotowy do użycia | But. 0,5 dm3 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kanister 5l | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru.Ph 5,5 – 6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków.Przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako wyrób leczniczy | Bakterie bytujące na skórze, MRSA, wirusy HBV, HCV, HIV, Herpes, Rota, Adeno F,Tbc | 15s – 2 min | Gotowy do użycia | But. 0,35 dm3 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | But. 1 dm3 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. Ph 5,5 – 6,9 . Preparat bezjodowy, nie zawierający fenolu i jego związków. Barwiony rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami .Przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako wyrób leczniczy | Bakterie bytujące na skórze, MRSA, wirusy HBV, HCV, HIV, Herpes, Rota, Adeno F,Tbc | 15s – 2 min | Gotowy do użycia | But. 0,35 dm3 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | But. 1 dm3 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Antybakteryjny preparat służący do higienicznego mycia i dekontaminacji rąk, ciała pacjentów przed zabiegami, do mycia ciała i włosów, bez zawartości mydła. Przebadany dermatologicznie. | MRSA B,F,V (HCV, HBV, HIV) |  | Gotowy do użycia | But. 0,5 dm3 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kanister 5l | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol, chlorheksydynę. Ph ok. 6,0 o smaku anyżowym lub miętowym | B,F,V ( HIV , opryszczki) |  | Gotowy do użycia | But. 300 ml | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat bezaldechydowy oparty o aktywny tlen, nie zawierający nadboranu sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów. Wymagane paski testowe sprawdzające aktywność roztworu roboczego, nie pieniący. Pozytywna opinia Olimpusa. | B,V,F,Tbc | 15 – 30 min | 2% | Wiaderko 6 kg | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat przeznaczony do termicznego przygotowania do ponownego użycia kaczek , basenów, podlegający pełnej i łatwej biodegradacji o działaniu zmiękczającym, neutralizującym i płuczącym, nie pieniący, bardzo dobra zgodność materiałowa ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi, w postaci koncentratu na bazie kwasów organicznych |  |  | Gotowy do użycia | Kanister 5 kg | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat do dezynfekcji małych powierzchni o zawartości alkoholi do 30%.Możliwość stosowania na powierzchnie czułe na alkohol. Dozowanie w postaci piany, opakowanie bez zawartości freonu | B,V,F,Tbc | 30s – 5 min | Gotowy do użycia | But 0,75 dm3 ze spryskiwaczem | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat w postaci szybko działającej, gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Na bazie nadtlenku wodoru. | B,F,V,Tbc Clostridium difficile | 30s – 5 min | Gotowy do użycia | But 0,75 dm3 ze spryskiwaczem | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i miejsc trudno dostępnych, również na oddziałach pediatrycznych( pozytywna opinia IMID). Niezawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów, zawierający amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, amfotenzyny. Preparat alkoholowy ( max 55% w roztworze) | B,V,F,Tbc ( HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) | 1 – 5 min | Gotowy do użycia | But. 1 dm3 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kanister 5l | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach 0 masie 4,1 g przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym jak i do zalewania plam krwi | B,V,F,Tbc ( HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) do 1000ppm | max 15 min | 0,41% | op.tab. 150 szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach o masie 3 g przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych i sanitariatów, również obciążonych materiałem organicznym jak i do zalewania plam krwi. Możliwość zastosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością | B,V,F,Tbc ( HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) do 2000ppm | max 15 min | 0,18% | op.tab. 300 szt | 130 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat myjąco – dezynfekcyjuny do duzych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka, nie zawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych, oparty na aminach. | B ( MRSA), Tbc, F, V ( HBV,HCV,HIV, Herpes, Papaowa, Rota, Vakzinia) | 15 – 30 min | 2% | Kanister 6l | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie nadtlenku wodoru | B,Tbc, F,V ( Polyoma Adeno ) | do 5 min |  | Pojemnik 100 szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat do dezynfekcji zewnętrznych powierzchni cewników naczyniowych. | B,Tbc,V, Rota , osłonowe | 1 min | Gotowy do użycia | Pojemnik z atomizerem 250 ml | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat myjący do maszynowego mycia kompatybilny z myjką ETD Olimpus dopuszczony do używania przez producenta myjki w okresie gwarancji |  |  | Gotowy do użycia | 5 l | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat dezynfekcyjny do maszynowej dezynfekcji kompatybilny z myjką ETD Olimpus dopuszczony do używania przez producenta myjki w okresie gwarancji | B,V,F,Tbc | 5 min | Gotowy do użycia | 5 l | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

- Pakiet jest nierozłączny, zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na zadania w pakietach.

- Preparaty kompatybilne ze sobą ( pochodzące od jednego producenta).

- W przypadku preparatów preparatów myjących , odkażających i pielęgnujących do rąk zamawiający dopuszcza preparaty kompatybilne ze sobą, w opakowaniach dostosowanych do posiadanego systemu dozowania ( Dermados). Istnieje możliwość zaoferowania własnego systemu dozowania na czas trwania umowy, nieodpłatnie, który będzie o identycznych cechach technicznych i jakościowych jak system obecnie stosowany w szpitalu. Wymiana systemu musi odbyć się bez dokonywania zmian w sposobie mocowania dozowników. Oferent w takim przypadku zobowiązany jest do demontażu istniejącego systemu i montażu oferowanego przez siebie na własny koszt.

- W przypadku preparatów dezynfekcyjnych wymagane potwierdzenie zgodności w zakresie spektrum działania. Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi ( wymaga się, aby był to wyrób medyczny ) i powierzchni

( wymaga się, aby był to wyrób medyczny lub produkt bójczy ),badania  oznaczające iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych podanych poniżej i odpowiada Normom Europejskim dot. obszaru medycznego ( normy, co najmniej fazy II ) lub Normom Polskim dot. obszaru medycznego ( normy, co najmniej fazy II ) lub został przebadany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny:

- bakteriobójcze ( B )

- prątkobójcze ( Tbc ) - Mycobacterium tuberculosis lub terrae i avium

- grzybobójcze ( F )

- sporobójcze ( S ) - Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes,

- wirusobójcze ( V ) - polio, adenowirus,

- Przy pierwszej dostawie należy dostarczyć „Karty charakterystyki substancji/mieszaniny niebezpiecznych”.