Pakiet nr 1 - dezynfekcja skóry rąk, pola operacyjnego, błon śluzowych, mycie i dezynfekcja narzędzi, powierzchni, endoskopów, termiczne mycie basenów.

| Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Czas działania | Stężenie | Opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparat do dezynfekcji skóry rak na bazie jednego alkoholu min. 85g. Nie wysuszający skóry, zawierający substancje natłuszczające skórę. Przedłużone działanie ( min. 3h ). PH 5,5 | B,V,F,Tbc, Rotawirusy, wirus opryszczki, HCV,HBV,HIV, Polio, Noro, Vaccinia | 30 s - 3 min ( chirurgiczne odkażanie rąk) | Gotowy do użycia | But. 0,5 dm3 | 700 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Preparat do dezynfekcji skóry rąk na bazie 2-propanolu, chlorku benzyloalkoloamoniowego, kwasu undecylenowego. Nie wysuszający skóry,zawierający substancje natłuszczające skórę. Przedłużone działanie ( min. 3h ). PH 5,0 - 5,5. Zarejestrowany jako wyrób leczniczy | B,V,F,Tbc, Rotawirusy, wirus opryszczki, HCV,HBV,HIV, Polio, Noro, Vaccinia | 30 s - 3 min ( chirurgiczne odkażanie rąk) | Gotowy do użycia | But. 0,5 dm3 | 350 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego, oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. PH 5,5 - 6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków. Przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako wyrób leczniczy | Bakterie bytujące na skórze MRSA, wirusy HBV, HCV,HIV,Herpes,Rota, Adeno, F, Tbc | 15 s - 2 min | Gotowy do użycia | But. 35 dm3 | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | But. 1 dm3 | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego, oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. PH 5,5 - 6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków.Barwiony rozpuszczalymi w wodzie barwnikami. Przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako wyrób leczniczy | Bakterie bytujące na skórze MRSA, wirusy HBV, HCV,HIV,Herpes,Rota, Adeno, F, Tbc | 15 s - 2 min | Gotowy do użycia | But. 35 dm3 | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | But. 1 dm3 | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Antybakteryjny preparat służący do higienicznego mycia i dekontaminacji rąk, ciała pacjentów przed zabiegami, do mycia ciała i włosów, bez zawartości mydła. Przebadany dermatologicznie. | Bakterie bytujące na skórze MRSA, wirusy HBV, HCV,HIV, F, |  | Gotowy do użycia | But. 0,5 dm3 | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kanister 5l | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierajacy etanol, chlorheksydynę. PH ok. 6.0 o smaku anyżowym lub miętowym | B,F,V ( HIV, opryszczki) |  | Gotowy do użycia | But. 0,3 dm3 | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Preparat bezaldechydowy oparty o aktywny tlen, nie zawierający nadboranu sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów. Wymagane paski testowe sprawdzające aktywność roztworu roboczego, nie pieniące. Pozytywna opinia Olimpusa. | B,V,F,Tbc | 15 - 30 min. | 2% | Wiaderko 6kg | 35 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Preparat przeznaczony do termicznego przygotowania do ponownego użycia kaczek, basenów, podlegający łatwej i pełnej biodegradacji o działaniu zmiękczającym, neutralizującym i płuczącym, nie pieniący, bardzo dobra zgodność materiałowa ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi, w postaci koncentratu na bazie kwasów organicznych |  |  | Gotowy do użycia | Kamister 5kg | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Preparat w postaci szybko działającej, gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych na bazie nadtlenku wodoru | B,V,F,Tbc Clostridium difficile | 30 s - 5 min. | Gotowy do użycia | But. 0,75 dm3 z atomizerem | 350 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie nadtlenku wodoru | B,F,Tbc, V ( Polyoma, Adeno) | do 5 min. |  | Pojemnik 100 szt. | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i miejsc trudno dostępnych, nie zawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldechydów, zawierający amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, amfotenzyny. Preparat alkoholowy ( max. 55% w roztworze) | B,V,F,Tbc ( HIV,HCV,HBV,Rota, Adeno) | 1 - 5 min | Gotowy do użycia | But. 1dm3 + atomizer | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kanister 5l | 90 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach o masie 3g przeznaczonych do mycia i dezynfekcji duzych powierzchni zmywalnych i sanitariatów, również obciążonych materiałem organicznym jak i do zalewania plam krwi. Możliwość zastosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością. | B,V,F,Tbc ( HIV,HCV,HBV,Rota, Adeno) do 2000 ppm | max 15 min | 0,18% | op. tab. 300 | 130 op. |  |  |  |  |  |  |
| Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach o masie 4,1g przeznaczonych do mycia i dezynfekcji duzych powierzchni zmywalnych i sanitariatów, również obciążonych materiałem organicznym jak i do zalewania plam krwi. | B,V,F,Tbc ( HIV,HCV,HBV,Rota, Adeno) do 1000 ppm | max 15 min | 0,41% | op.tab. 150 | 160 op. |  |  |  |  |  |  |
| Preparat myjąco - dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka, nie zawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru, substancji nadtlenowych, oparty na aminach. | B ( MRSA), Tbc, F V ( HBV,HCV,HIV, Herpes, Papowa, Rota, Vakzinia) | 15 - 30 min | 2% | kanister 6l | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat do dezynfekcji zewnętrznych powierzchni cewników naczyniowych | B,Tbc,V, osłonowe | 1 min | Gotowy do użycia | pojemnik z atomizerem 250 ml | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat myjący do maszynowego mycia kompatybilny z myjką ETD Olimpus dopuszczony do używania przez producenta myjki w okresie gwarancji |  |  | Gotowy do użycia | 5l | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat dezynfekcyjny do maszynowej dezynfekcji kompatybilny z myjką ETD Olimpus dopuszczony do używania przez producenta myjki w okresie gwarancji | B,V,F,Tbc | 5 min | Gotowy do użycia | 5l | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat przeznaczony do mycia maszynowego w myjniach Olimpus , nie zawierający soli kwasów organicznych, na bazie niejonowych środków powierzchniowo czynnych, enzymów, zawierający glikole konserwujące, sprawdzona tolerancja materiałowa endoskopów Olympus, ulegajacy biodegradacji, |  |  | Gotowy do użycia | Kanister 5 l | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Preparat dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji chemiczno – termicznej w myjni Olimpus , na bazie aldehydu glutarowego, zawierający inhibitory korozji | B,V (Tr,HSV - 1) ,F,Tbc | 5 min | Gotowy do użycia | Kanister 5l | 18 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

- Pakiet jest nierozłączny, zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na zadania w pakietach.

- Preparaty kompatybilne ze sobą ( pochodzące od jednego producenta).

- W przypadku preparatów preparatów myjących , odkażających i pielęgnujących do rąk zamawiający dopuszcza preparaty kompatybilne ze sobą, w opakowaniach dostosowanych do posiadanego systemu dozowania ( Dermados). Istnieje możliwość zaoferowania własnego systemu dozowania na czas trwania umowy, nieodpłatnie, który będzie o identycznych cechach technicznych i jakościowych jak system obecnie stosowany w szpitalu. Wymiana systemu musi odbyć się bez dokonywania zmian w sposobie mocowania dozowników. Oferent w takim przypadku zobowiązany jest do demontażu istniejącego systemu i montażu oferowanego przez siebie na własny koszt.

- W przypadku preparatów dezynfekcyjnych wymagane potwierdzenie zgodności w zakresie spektrum działania. Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi ( wymaga się, aby był to wyrób medyczny ) i powierzchni

( wymaga się, aby był to wyrób medyczny lub produkt bójczy ), należy załączyć dokumenty potwierdzający wykonane badania, oznaczające iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych podanych poniżej i odpowiada Normom Europejskim dot. obszaru medycznego ( normy, co najmniej fazy II ) lub Normom Polskim dot. obszaru medycznego ( normy, co najmniej fazy II ) lub został przebadany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny:

- bakteriobójcze ( B )

- prątkobójcze ( Tbc ) - Mycobacterium tuberculosis lub terrae i avium

- grzybobójcze ( F )

- sporobójcze ( S ) - Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes,

- wirusobójcze ( V ) - polio, adenowirus,

- Jeżeli zaoferowany środek znajduje się na liście Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny nie jest wymagane dołączenie potwierdzeń z wykonanych badań.