PAKIET NR 2 – Higiena pacjenta

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę aplikator 4 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator . Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepek do mycia głowy (na sucho)- czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierajacy w składzie: wodę, nie wymagajacy spłukiwania roztworu z zawartością simetikonu, składników zapobiegajacych powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujących rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram dodatniej i Gram ujemnej.W opakowaniu pomagajacym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W.,40 szt w opakowaniu zbiorczym | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład – wymiar 102 x 229 cm chłonność min. 4000 g | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkład – wymiar 61 x 91 cm chłonnośc min. 1800g | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkład – wymiar 45 x 61 cm chłonność min. 900g | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw składający się z końcówki do odsysania z rączką o średnicy wewnętrznej 4,2 mm wyposażona w osłonkę chroniącą delikatne narządy z otworami widoczną w promieniach RTG o dł.175mm (razem z rączką – 300mm), wraz z drenem łączącym o długości 350cm, podwójnie pakowana w opakowanie zewnętrzne folia/ papier i wewnętrzne opakowanie folia perforowana | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z drenu łączącego o długości 2,1 m średnicach 5,6/8,0 z uniwersalną zieloną końcówką o średnicy od 8 do 18 mm z możliwością dopasowywania przez docięcie oraz końcówki do odsysania Yankauer z kontrolą odsysania, podwójnie pakowany w opakowanie zewnętrzne folia/papier i wewnętrzne opakowanie folia perforowana. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 8 | Końcówka do odsysania Yankauer z kontrolą odsysania, podwójnie pakowany w opakowanie zewnętrzne folia/papier i wewnętrzne opakowanie folia perforowana. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren do ssaka dł.210 cm prążkowany podłużnie na zewnątrz, miękkie antyzałamaniowe zabezpieczenia obu żeńskich końcówek, końcówka od strony ssaka uniwersalna docinana (8-‐18mm), podwójnie opakowane wew. Foliowe perforowane, zewn. papierowo-‐foliowe, Średnica 24 CH | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ochraniacz przeciwodleżynowy pięty i stabilizator położenia chroniący przed siłami tarcia, zapobiegający przykurczom zgięcia podeszwowego oraz bocznego stopy, wyposazony w system regulowanych fiksatorów, z możliwością dopasowania wysokości pozycjonera do rozmiaru stopy, z systemem hamującym wzrost bakterii powodujących nieprzyjemne zapachy. W zestawie siatka do prania ochraniacza. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Poz.3-5

Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny, z wkładem żelowym, pozostający suchy po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym,  wykonany z min 4 warstw, WVTR min. 3600 g/m2/24godz, dostosowany do systemów podgrzewania pacjenta z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej.