Załącznik nr 2

WYKAZ SPRZĘTU DO STAŁEGO NADZORU TECHNICZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM W PYRZYCACH

PAKIET NR 1

| TERMIN PRZEGLĄDU/data wykonania | MIEJSCE ZAINSTALOWANIA | NAZWA APARATU | TYP APARATU | NR FABRYCZNY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY- 1 |
| IX | SALA KARDIOLOGICZNA | Defibrylator z wyposaż. | BURDICK MEDIC 5 | 30719 |
| X |  | Ssak elektryczny SO4 |  | 0104/090/05 |
| VII |  | Pompa Kwapisz | DUET 20/50 | 12619 |
| VII |  | Pompa infuzyjna MEDIPAN 022 |  | 22 |
| IX |  | Kardiomonitor | Diaskope Traveller |  |
| IX |  | Aparat EKG | AICARD |  |
| IX |  | Aparat EKG | Rok prod. 2006 | 27606 |
| IX |  | Defibrylator | LIFEPAK12 P/12L | 0104/020/05 |
| VII |  | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 0101287/07 |
| VII |  | Pompa infuzyjna |  | 0101521/07 |
| VII |  | Pompa infuzyjna |  | 0101286/07 |
| X |  | Ssak elektryczny | Hospivac (1 szt) | 2400 |
| IX |  | Kardiomonitor | Memen (2 szt) | W6BLB16102 W6BLB16097 |
| IX |  | Pulsoksymetr (2 szt) | Nanox ECO Nonin | b/n Nonin-500874125 |
| IX |  | Rejestrator EKG 24 godz. (3 SZT) | DMS 300-3A | 3A-1395 3a-1396 3A-6568 |
| IX |  | Holter Watch BP03 |  | 43800608 |
| X |  | Ssak elektryczny | Rok produkcji 2011 | SN 20966 |
| IX | POKÓJ BADAŃ WYSIŁKOWYCH | System Suprima EKG MR 63 z bież ą |  | 8-80-8020049 |
| IPRACOWNIA ENDOSKOPII – 2 |
| I | ZESTAW DO WIDEOENDOSKOPII | Argonowy koagulator plazmowy | PSD-60 | 11263584 |  |  |
| I |  | Procesor video | CV-145 | 7634994 |  |  |
| I |  | Halogenowe źródło światła | CLE-145 | 7613928 |
| I |  | Monitor | L9ATSASO65Y04690 |  |
| I |  | Ssak | SSU-Z | 2608673 |
| I |  | Wózek | WM-NP1 | E602K003 |
| PRACOWNIA RTG – 3 WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG |  |  |  |
| X,I,IV,VII | CIEMNIA | Wywoływarka automatyczna | Compact 2 Protect | 185 |  |  |  |
| X | GABINET RTG | Aparat RTG zębowy | Prostyle Inrta | IXRA 019535 |  |  |  |
| X |  | Jezdny aparat przyłóżkowy | SAXO | 246 |  |  |  |
|  |  | Aparat Ziehn 8000 | Ziehn | 80502 |  |  |  |
| ODDZIAŁ CHIRURGICZNY – 4 |  |  |  |
| IV |  | Aparat EKG | Rok prod. 2006 | 279/06 |  |  |  |
| VII |  | Pompa infuzyjna-Kwapisz | Rok produkcji 2000r. | 12620 |  |  |  |
| VII |  | Pompa infuzyjna-Madima | Rok produkcji 2000r. | 0101290/07 |  |  |  |
| IV |  | Pulsoksymetr | Nanox ECO | 1772 |  |  |  |
| IV |  | Ssak elektryczny | Medela | 1148110 |  |  |  |
| IV |  | Macerator Solo | Rok produkcji 2016 (1szt) |  |  |  |  |
| IV |  | Sak elektryczny | Nev Hospivac 350 |  |  |  |  |
| PRACOWNIA USG – 5 (30pkt) |  |  |  |
| VI |  | Aparat USG | ALOKA SSD 4000 CV | MO 05505C |  |  |  |
| ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNY- 6 |
| V |  | APARAT EKG | ROK PRODUKCJI 2001 | 939/01/R |
| V |  | Ssak operacyjny | OGARID – 2008 r. | SO-3 Pasat |
| VII |  | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 0105477/09 |
| V |  | Kardiomonitor | Propag | 320001 |
|  |  | Kardiomonitor | Artema | 12083754 |
| V |  | Pulsoksymetr | Vital Signs | 123611+00071/2014 |
| PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – 7 |  |  |  |
| I |  | APARAT EKG | M-TRACE | 859 |
| PORADNIA „k”- 8 |
| IV |  | Lancentron | EMED ES 120 | 12847/09 |
| IV |  | Folet ginekologiczny | Jordan | DL 20084 |
| IV |  | USG | HITACH Aloka | V00 13362 |
| IV |  | Aparat KTG | Sonicad Teamduo+drukarka | 738XBO132069-10 |
| IV |  | Kolposkop | Alltion | AC 1110 LED |
| ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY-9 |
| III |  | Ssak | VAC-2 | 244 |
| III |  | Ssak | Hospivac | 9010 |
| III |  | Ssak | VAC-2 | 243 |
| III |  | Ssak | New Hospivac 350 | 9014 |
| III |  | Lampa Terapeutyczna | LS-3 | 158 |
| III |  | EKG | Ascard B5 | ECO 15/04 |
| III |  | Pulsoksymetr | Prince-100A | SN XXBO3EJ03782 |
| I |  | Pompa infuzyjna | AP 12 | 4657/08 |
| I |  | Pompa infuzyjna | AP 14 | AP14/3063/09 |
| I |  | Cykloergometr | Diamond C 301 |  |
| I |  | Pompa do żywienia dojelitowego | Flocare | 82201 150 |
| I |  | Pompa do żywienia dojelitowego | Flocare + 1 | 82201 149 82301315 |
| I |  | Pompa do żywienia dojelitowego | Flocare + 1 | 82201 171 82301316 |
| I |  | Zestaw do elektroterapii z osprzetem | DT7B | 1551 |
| I |  | Zestaw do elektroterapii z osprzetem | VER 1,83 | SO-19/11/03 |
|  |  | Aparat EKG | ASCARD Grey | SN:6539 |
|  |  | Pompa żywieniowa | Flocare | SN 82875079 |
|  |  | Inhalator | Flaem Nuova | SN 041608/L7 |
|  |  | Inhalator | Flaem Nuova | SN 041611/L7 |
|  |  | Inhalator Diagnostic | Econstellation Plus | SN 401488/2019 |
|  |  | Inhalator Omron | Compair Basic | SN 20140100767 VF |
|  |  | Inhalator Omron Comp | Air Basic | SN 20140100770 VF |
|  |  | Pompa Zywieniowa | Flocare | SN 82875079 |
|  |  | Ssak ekektryczny | Dominant Flex | SN 1530203 |
|  |  | Ssak elektryczny | Dominant Flex | SN 1530209 |
|  |  | Fotel kąpielowy | TR 1000 | SN 1508-22906 |
| IZBA PRZYJĘĆ – 10 |
| XI | IZBA PRZYJĘĆ | Ssak Newaskir 30 |  |  |
| VI |  | Defiblirator | DefiMax | 08140644 |
| IV |  | Aparat EKG | M-Trace | 455 |
| VI |  | Aparat EKG | Rok prod. 2006 Ascard | 27806 |
| VI |  | USG | Ultramark 4 Plus | 9771 |
| VI |  | Aparat EKG | Aspel Ascard | 2181/E |
| XI |  | Ssak | Hospivac 350 | 6418 |
| V | BANK KRWI | Łaźnia wodna | LW 502 | 2309 |
| PRACOWNIA FIZJOTERAPII – 11 |
| II |  | Stymat | S - 110 |  |
| II |  | Urządzenie trakcyjne | Autotrack 450 | 1B603/2006 |
| II |  | Aparat do terapii polem magnetycznym | Rok prod. 2006 Magnetronik MF20 | 97 2006r. |
| II |  | Aparat do krioterapii | Rok prod. 2006 KRIOPOL R | 47.07.06 |
| II |  | Lampa Solux Luminax | Rok prod. 2006 | 1938-05-06 |
| II |  | Aparat do terapii ultradźwiękowej | PULSON | 21395 |
| II |  | Laser Jednosondowy | CTL 1106MX | 2091 |
|  |  | Skaner (laser) | CTL 2386 | 02127 |
| II |  | Aparat do elektroterapii | Rok prod. 2006 | 20639 |
| II |  | Aparat do elektroterapii | Rok prod. 2006 | 20640 |
| II |  | Aparat do elektroterapii | Rok prod. 2006 | 20492 |
| II |  | Aparat do terapii Impulsowym Polem Magnetycznym | THERMO 500 | 510 |
| XII |  | Stół rehabilitacyjny | SCM (3 szt.) | 0006/2006 0007/2006 0008/2006 |
| XII |  | Stół do masażu | SCM-7 | 32 |
| XII |  | Rower teningowy | Topas | 299 |
|  |  | Przenośny aparat do laseroterapii | Polaris | PM2-53/11/09 |
| BLOK OPERACYJNY – 12 |
| X |  | Napęd ortopedyczny | D3000 LINWATEC | SN BBC22111 |
| X |  | Power PRO z ładowarką |  | 5095 Nr ładowarki SN 2011-0668 |
| X |  | Stół operacyjny | Medn Gama Mobil | 178168 |
| IV |  | Stół operacyjny | Surginox (2 szt) | 15009 15067 |
| IV |  | Ssak elektryczny | Tornado SO-5 | 0101/112/6 |
| IV |  | Ssak elektryczny | Elite (2szt) | 7204024 11836012 |
| VI |  | Lancentron | Emed ES-Vision | 45416 |
| VI | SALA A | Lancentrom (Diatermia) | UES - 40 | SN 7602262 |
| VI |  | Zestaw laparoskopowy Olympus rok. pr. 2006 | Wózek WM-NP1 Monitor OEV191 Insuflator UHI 3 Procesor Video OTV-S7 Źródło światła CLV-S40 Pompa Surgipump | 2612587 7614491 1605444 7683121 7600718 0602CE021 |
| XI | MIĘDZY SALAMI OPERACYJNYMI | Sterylizator parowy | EXTREMA PLUS | 01 x P0433 |
| ODDZIAŁ iNTENSYWNEJ TERAPII– 13 |
| II |  | Respirator | Drager Savina | 8313 ARPN |
| VII |  | Respirator | Bear 1000 | 1798 11007325 |
| V |  | Aparat EKG | Rok pr. 2016 | 5276 |
| VI |  | Kardiomonitor z rozszerzonym monitorowaniem EKG | ENVOY | 9 910 657 300 006 |
| VI |  | Kardiomonitor z rozszeżonym monitorowaniem EKG | ENVOY | 9 910 657 300 001 |
| VI |  | Kardiomonitor z rozszeżonym monitorowaniem EKG | Mennen Medical | 9915521000016 |
| VI |  | Kardiomonitor | VITAIOGIC 4500 | 9922889500002/2008 |
| VI |  | Kardiomonitor | Mennen enmove 1200 MEDICAL | W6BLB1608A/2006 |
| VI |  | Stymulator nerwów | Stimuplex HNS 12 | 4892098 |
|  |  | Kardiomonitor EMTEL FX-3000 | EMTEL FX-3000 | 01192730 |
| VIII |  | Pompa infuzyjna objętościowa | Rok prod. 2006 Ascor | 31010290/06 |
| VIII |  | Pompa Kwapisz dwustrzykawkowa |  | 12063 |
| VIII |  | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | Medima S2 | 0114440/12 0114441/12 0115625/12 0115624/12 |
| VIII |  | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Medima S1 | 1-0101288/07 2-0101541/07 3-0101289/07 4-0101285/07 0104196/08 |
| V |  | Defibrylator | PRIMEDIC DEFIB | 73472016157 |
| VIII |  | Pompa infuzyjna strzykawkowa S2 | MEDIMA S2 | 0109233/10 0109234/10 0109235/10 0109236/10 0109237/10 |
| V |  | Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 2011-2002 |
| VIII |  | Pulsoksymetr Vital | Rok produkcji 2011 Signs Monitor | 112511600025 |
| VIII |  | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 0105478/09 |
| XII |  | Ssak elektryczny | Medela Vario | 1230700 |
| XII |  | Ssak Tornado |  | 1101/140/12 |
| XII |  | Ssak Tornado |  | 1101/212/14 |
| V |  | Defibrylator | M-Series | T08C100700 |
| VIII |  | Pompa infuzyjna | Medima | 0117962/13 |
| VIII |  | Pompa infuzyjna | Medima | 012161315 |
| VIII |  | Pompa infuzyjna | Medima | 012161515 |
| VIII |  | Pompa infuzyjna | Medima | 117901/13 |
| VIII |  | Pompa infuzyjna | Medima | 0121614/15 |
| VIII |  | Medima Stacje dokujące |  | 2200592/15 |
| VIII |  | Medima Stacje dokujące |  | 2200591/15 |
| VIII |  | Medima Stacje dokujące |  | 2200590/15 |
| VIII |  | Medima Stacje dokujące |  | 0300863/10 |
| V |  | Kardiostymulator | MIP 801 | 824 |
| VIII |  | Pompa infuzyjna | Medima S2 | 012445716 |
| VIII |  | Pompa infuzyjna | Medima S2 | 012363916 |
| VIII |  | Pompa infuzyjna |  | 012445816 |
| VIII |  | Pompa infuzyjna |  | 012445616 |
|  |  | Monitor pomiarów hemodynamicznych | Edwards | EV055531 |
|  |  | Oczyszczacz powietrza |  | 89281 |
|  |  | Ogrzewacz powietrza | Mistral plus | 180963289 |
| PORADNIA ORTOPEDYCZNA |
| VIII | Poradnia ortopedyczna | USG GE LOGIO X 100MP |  | Nr fab. 55011 |
|  | PORADNIA | CHIRURGICZNA |  |  |
|  | USG | LANDWIND C40 |  | CIO7F0072 |