## Arkusz1
PAKIET NR 2 - implanty do zespoleń kości

Lp.	Nazwa	j.m.	Wielkość rocznego zamówienia	Cena jedn. Netto	VAT	Cena jed. Brutto	Wartość zamówienia netto	Wartość vat	Wartość zamówienia brutto	Numer katalogowy	Uwagi

1	Płyty do zespoleń części dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego	szt.	10
	Materiał - tytan, płytki o zmniejszonym nacisku (płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną), system dwóch płytek ukształtowanych anatomicznie, płytki z otworami od 4 do 12. W części nasadowej płytki - otwory gwintowane okrągłe pod śruby stabilizująco kątowe (z możliwością blokowania poliaksjalnego +/-15 stopni), w części trzonowej otwory blokująco-kompresyjne.

	a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe)
	b) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony bocznej basady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe).
	c) płytki blokowane od strony grzbietowo-przyśrodkowej (prawe i lewe) oraz płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe).
	d) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe)
2	Płyty do stopy w systemie 2.7mm i 3.5mm	szt.	10
	Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe, możliwość ustawienia śruby +/-15 stopni. Płyty proste, wygięte, H, L, T kompresyjne, do zespoleń kości piętowej: małe, średnie, duże. Materiał – tytan.
3	Sruby tytanowe do systemu do zespoleń części dalszej kości ramiennej i stopy
	śruby korowe 2,7 dł. od 8 do 70 mm	szt.	30
	śruby korowe śr. 3,5mm, dł. od 8 do 70 mm	szt.	50
	śruby blokowane o śr. 2,7 mm i dł. od 8 do 70 mm	szt.	30
	śruby blokowane o śr. 3,5mm i dł. od 8 do 70 mm	szt.	50
4	Płytki rynnowe 1/3 koła	szt.	30
	stalowe, pod wkręty o śr. 3,5 i 4 mm, od 2 do 14 otworów.
5	płytki kompresyjne pod wkręty o śr. 3,5 i 4 mm	szt.	20
	Stalowe od 2 do 20 otworów, końce i kontury zaokrąglone.
6	Płytki kompresyjne wąskie pod wkręty o śr. 4,5mm	szt.	10
	Stalowe, od 2 do 22 otworów, końce i kontury zaokrąglone.
7	Płytki kompresyjne szerokie pod wkręty o śr. 4,5mm	szt.	10
	Stalowe od 6 do 26 otworów, końce i kontury zaokrąglone.
8	Śruby korowe śr. 3,5 mm	szt.	500
	Stalowe, heksagonalne, dł. od 10 do 120mm.
9	Płyty z otworami do śrub blokowanych 4,0 mm
	Implanty do zespoleń kości muszą być stalowe, kodowane; posiadać trwałe oznakowanie - rozmiar i numer serii, kształt anatomiczny oraz dodatkowe otwory na druty Kirschnera.
	a) płyta blokujaco-kompresyjna ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, długość od około 90 do około 300 mm. Otwory korowe pod śruby 3,5mm i śruby gąbczaste 4,0mm. Otwory gwintowane w płycie oraz możliwość adaptacji otworów niegwintowanych poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane blokowane 4,0mm, materiał- stal. W zestawie narzędzia umożliwiające zastosowanie techniki małoinwazyjnej.	szt.	10
	b) płyta blokująco-kompresyjna ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, przyśrodkowa oraz przednio-boczna, dł. od około 90 do około 250mm. Otwory pod śruby korowe 3,5mm oraz śruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane w płycie oraz możliwość adaptacji otworów niegwintowanych poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane blokowane 4,0 mm, materiał - stal. W zestawie narzędzia umożliwiajace zastosowanie techniki małoinwazyjnej.	szt.	10
10	Śruby blokowane o śr. 4,0mm
	Stalowe, dł. 14 mm-95mm	szt.	100
11	Gwóźdź rekonstrukcyjny do złamań krętarzowych .	kpl.	40
	Gwóźdź rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany, w rozmiarze 180, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 o kątach 120, 125, 130 stopni. Gwóźdź z rotacją do wewnątrz, 4 stopnie zagięcia, grubość proksymalnie 15,5mm, dystalnie 11 mm. Gwóźdź blokowany śrubą 10,5 mm do szyjki o dł. od 70 do 120mm z przeskokiem co 5 mm. Gwóźdź krótki z jedną śrubą blokującą do części dystalnej, z możliwością dynamizacji do 5mm, długość śrub 25-50 mm z przeskokiem co 2,5mm. Gwóźdź długi z dwoma śrubami blokujacymi w części dystalnej - z możliwością dynamizacji do 5mm. Długość śrub 25-50 mm z przeskokiem co 2,5mm. Celownik przezierny do ustawienia w pozycji anterversion i celownik przezierny do ustawienia pozycji śruby głównej przed nacięciem skóry. Celownik dystalny, węglowy do lewych i prawych gwoździ do 460mm. Celownik w pełni przezierny. Zaślepki: dł. 0mm i gr. 11 mm, dł. 5 mm i gr. 15,5mm, dł. 10mm i gr. 15,5mm. Śruba kompresyjna o dł. 17 mm i gr. 8 mm. Możliwość wyboru w stali i w tytanie. Sterylny. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka).
12	Śruby kaniulowane	szt.	10
	Śruba kaniulowana fi 6.5mm, dł. od 30 do 120mm, dł. gwintu 20mm, tytan, opakowana sterylnie

	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA