PAKIET NUMER 2                                                                    Załącznik nr 1

1. OKULARY  OCHRONNE DO LASERA NISKOENERGETYCZNEGO

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Okulary ochronne do lasera 1 szt. | - | - |
|  | Długość fali 630 – 980 nm |  |  |

2. DRABINKI DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Drabinka gimnastyczna przyścienna- szt.1 | - | - |
| 1 | Wymiary: wysokość 250cm. | Tak |  |
| 2 | Szerokość 180cm. | Tak |  |
| 3 | Zestaw montażowy | Tak |  |

3. LUSTRO KOREKCYJNE TRZYCZĘŚCIOWE

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Lustro korekcyjne trzyczęściowe – szt.1 | - | - |
|  | Lustro korekcyjne trzyczęściowe | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
| 2. | Lustro korekcyjne składające się z trzech części. Część środkowa posiada siatkę o wymiarze oczka 10 x 10cm. Skrzydła boczne są uchylne. | Tak |  |
| 3. | Rama lustra wykonana jest z kształtowników stalowych zapewniających wysoką stabilność konstrukcji. Rama lakierowana jest proszkowo na kolor biały. | Tak |  |
| 4. | Lustro wyposażone jest w kółka z hamulcem co pozwala na łatwe przemieszczanie konstrukcji. | Tak |  |
| 5. | Wymiary lustra: część środkowa 70 x 160 cm (szer. x wys.) skrzydło 29 x 160 cm (szer. x wys.) | Tak |  |

4. OSPRZĘT DO UGULA

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | UGUL zestaw – kpl. 1 | - | - |
| 1 | UGUL zestaw | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
| 2 | Krata( 8 elementów) o rozmiarze 200x200x200cm (+/- 5%) | Tak |  |
| 3 | Waga 114 kg (+/- 5%) | Tak |  |
| 4 | Zestaw osprzętu do Ugula: | Tak |  |
|  | Linka długość 1600 mm (+/- 5%) - 14 Linka długość 960 mm (+/- 5%) - 6 Linka długość 2450 mm (+/-5%) - 1 Linka długość 5720 mm (+/- 5%) - 1 Linka długość 3750 mm (+/- 5%) - 3 Linka długość 5000 mm (+/- 5%) - 1 Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 mm (+/- 5%) - 6 Podwieszka ud i ramion - 145x540 mm (+/- 5%) - 6 Podwieszka pod miednicę 230x750 mm (+/- 5%) - 2 Podwieszka klatki piersiowej 225x675/340x100 mm (+/-5%) - 1 Podwieszka pod głowę 150x530 mm (+/-5%) - 1 Podwieszka stóp 75x610 mm (+/- 5%) - 4 Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 mm (+/-5%) - 4 Pas do wyciagu za miednicę uniwersalny 1330x170 mm (+/- 5%) - 1 Kamaszek - 1 Pas do stablizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej pelota 210x448 mm (+/- 5%), 3 paski 40x1130 (+/- 5%) - 1 Pas do stablizacji klatki piersiowej pelota 118x300, pas 40x1080 - 1 Pas do stabilizacji podudzia pelota 100x120 pas 40x1320 - 2 Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia pelota 100x120, paski 30x365 - 2 Pas do stabilizacji ud pelota 118x300, paski 30x1100 - 1 Petla Glissona z orczykiem - 1 Ciężarek miękki 0,5 kg (+/- 5%) - 2 Ciężarek miękki 1,0 kg (+/- 5%) - 2 Ciężarek miękki 1,5 kg (+/- 5%) - 2 Ciężarek miękki 2,0 kg (+/- 5%) - 2 Ciężarek miękki 2,5 kg (+/- 5%) - 2 Ciężarek miękki 3,0 kg(+/- 5%) - 1 Ciężarek miękki 4,0 kg (+/- 5%) - 1 Esik - 60 |  |  |

5. GONIOMETR

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Goniometr metalowych– szt.. 1 | - | - |
| 1. | Długość 14 cali | Tak |  |
| 2. | Możliwość pomiaru kątowego 360 stopni | Tak |  |

6. MATERACE REHABILITACYJNE

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Materac rehabilitacyjny – 4 szt. | - | - |
|  | Materac rehabilitacyjny | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
|  | pokrycie materiał PCV skaden medyczny, skaj, łatwo zmywalny, odporny na przetarcia | Tak |  |
|  | materac posiada wzmocnione naroża | Tak |  |
|  | wypełnienie materaca - pianka poliuretanowa wysoko elastyczna , o gęstości T-25kg/m3 (średnio twarda) lub twarda wtórnie spieniana o gęstości od R-70kg/m3 do R-90kg/m3 | Tak |  |
|  | pokrowiec materaca zamykany na zamek błyskawiczny | Tak |  |
|  | Rozmiar: 195x80x5cm | Tak |  |

7. PODUSZKA DO ĆWICZEŃ SENSORYCZNYCH

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Poduszka do ćwiczeń sensomotorycznych z wypustkami – 2 szt. | - | - |
| 1 | Poduszka do ćwiczeń sensomotorycznych z wypustkami | Tak |  |
| 2 | Rozmiar 33 cm | Tak |  |
| 3 | ergonomiczna i perfekcyjnie dobrana forma | Tak |  |
| 4 | Antypoślizgowa struktura powierzchni | Tak |  |

8. TAŚMY REHABILITACYJNE

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Taśma do ćwiczeń – 4 szt. | - | - |
| 1 | Materiał: guma | Tak |  |
| 2 | Kolor/opór: czarny/specjalnie mocny | Tak |  |
| 3 | Długość: 2,5m | Tak |  |

9.PIŁKI SENSORYCZNE Z KOLCAMI 28 CM.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Piłka sensoryczna z kolcami R=14 cm – 2 szt. | - | - |
| 1 | Piłka sensoryczna z kolcami R=14 cm | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
| 2 | Średnica: 28 cm | Tak |  |
| 3 | Wyrób medyczny klasy I | Tak |  |

10. PIŁKI SENSORYCZNE Z KOLCAMI 23 CM.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Piłka sensoryczna z kolcami R=12,5 cm – 1 szt. | - | - |
| 1 | Piłka sensoryczna z kolcami R=12,5 cm | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
| 2 | Średnica: 23 cm | Tak |  |
| 3 | Wyrób medyczny klasy I | Tak |  |

11.PIŁKI GIMNASTYCZNE 45 CM.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Piłki do ćwiczeń 45cm – 2 szt. | - | - |
| 1 | Piłki do ćwiczeń R=22,5 cm | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
| 2 | Średnica: 45 cm | Tak |  |
| 3 | Wyrób medyczny klasy I | Tak |  |
| 4 | Powierzchnia chropowata, antypoślizgowa + system ABS | Tak |  |

12. PIŁKI8 GIMNASTYCZNE 55 CM.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Piłki do ćwiczeń 55 cm – 2 szt. | - | - |
| 1 | Piłki do ćwiczeń R=27,5 cm | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
| 2 | Średnica: 55 cm | Tak |  |
| 3 | Wyrób medyczny klasy I | Tak |  |
| 4 | Powierzchnia chropowata, antypoślizgowa + system ABS | Tak |  |

13. PIŁKI GIMNASTYCZNE 65 CM.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Piłki do ćwiczeń 65 cm – 2 szt. | - | - |
| 1 | Piłki do ćwiczeń R=32,5 cm | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
| 2 | Średnica: 65 cm | Tak |  |
| 3 | Wyrób medyczny klasy I | Tak |  |
| 4 | Powierzchnia chropowata, antypoślizgowa + system ABS | Tak |  |

14. PIŁKI GIMNASTYCZNE 75 CM.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Piłki do ćwiczeń 75 cm – 2 szt. | - | - |
| 1 | Piłki do ćwiczeń R=37,5 cm | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
| 2 | Średnica: 75 cm | Tak |  |
| 3 | Wyrób medyczny klasy I | Tak |  |
| 4 | Powierzchnia chropowata, antypoślizgowa + system ABS | Tak |  |

15. PIŁKI GIMNASTYCZNE 85 CM.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Piłki do ćwiczeń 85 cm – 2 szt. | - | - |
| 1 | Piłki do ćwiczeń R=42,5 cm | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
| 2 | Średnica: 85 cm | Tak |  |
| 3 | Wyrób medyczny klasy I | Tak |  |
| 4 | Powierzchnia chropowata, antypoślizgowa + system ABS | Tak |  |

16. KULE ŁOKCIOWE

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kula łokciowa - 8 szt. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 1 | Aluminiowa z regulowaną wysokością | Tak |  |
| 2 | Max. obciążenie: 130 kg | Tak |  |
| 3 | Regulacja skokowa co 2.5 cm | Tak |  |
| 4 | Zakres regulacji: 76 – 96 cm | Tak |  |

17. BALKONIK WYSOKI

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Podpórka ułatwiająca chodzenie – 3 szt. | - | - |
| 1 | Podpórka ułatwiająca chodzenie Ambona | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | stalowa rama | Tak |  |
| 3 | miękkie podłokietniki z możliwością płynnej regulacji wysokości | Tak |  |
| 4 | płynnie regulowany kąt uchwytów oraz ich długość | Tak |  |
| 5 | kółka tylne z hamulcem | Tak |  |
| 6 | opony gumowe 3’’ | Tak |  |
| 7 | Dane techniczne: Szerokość: 64 cm Wysokość: 109- 152 cm Maksymalne obciążenie 120 kg | Tak |  |

18. WÓZEK INWALIDZKI RĘCZNY

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózek inwalidzki ręczny - 3 szt. | - | - |
| 1 | Wózek stalowy o wzmocnionej konstrukcji (podwójny krzyżak) | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
| 2 | Dopuszczalne obciążenie 110 kg | Tak |  |
| 3 | Koła pneumatyczne | Tak |  |
| 4 | Demontowane podnóżki | Tak |  |
| 5 | Odchylane boczki | Tak |  |
| 6 | Koła pompowane | Tak |  |
| 7 | Szerokość wewnętrzna siedziska od 39-50 cm | Tak, podać |  |

19. KRZESŁO OBROTOWE

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Krzesło - 5 szt. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 1 | Krzesło z regulacją wysokości | Tak |  |
| 2 | Krzesło z oparciem | Tak |  |
| 3 | Maksymalne obciążenie 150 kg | Tak |  |
| 4 | Materiał siedziska i oparcia nadający się do dezynfekcji | Tak |  |

20. FOTEL OBROTOWY

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Fotel obrotowy - 4 szt. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 1 | Fotel z regulacją wysokości | Tak |  |
| 2 | Fotel z oparciem | Tak |  |
| 3 | Maksymalne obciążenie 150 kg | Tak |  |
| 4 | Materiał siedziska i oparcia nadający się do dezynfekcji | Tak |  |