## Arkusz1
	PAKIET NR 1- ASORTYMENT RÓŻNY-załącznik nr 2

L.p.	Rodzaj asortymentu		Ilość		Cena	Wartość	VAT	Wartość	PRODUCENT
			sztuk		netto	netto		brutto
1.	Staza zaciskowa		150
2.	Elektrody EKG okrągła średnica Ø 50		4000
3.	Pokrowce foliowe na materace z gumką		2000
4.	Papier do EKG 112x25		250
5.	Maska tlenowa z nebulizatorem		800
6.	Papier KTG 143x150x300		50
7.	Papier do sterylizacji zielony 90x90cm		8	op
8.	Wieszaki plastikowe do worków na mocz		200
9.	Żel do USG 0,5 l		200
10.	Palnik do lampy bakteriobójczej moc 30 V		30
11.	Pojnik dla pacjenta		100
12.	Kieliszki do leków jednorazowe / pakowane a'80szt.		40	op
13.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm typu Luer - bursztynowy do leków światłoczułych, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). Opakowanie folia-papier z nadrukowaną informcją o pojemności resztkowej		200
14.	Test biologiczny - para		6	op
15.	Rękawice sterylne 6,5		2000	par
16.	Rękawice sterylne 7,0		4000	par
17.	Rękawice sterylne 7,5		1200	par
18.	Rękawice sterylne 8		2000	par
19.	Rękawice sterylne 8,5		1000	par
20.	Serwaty jałowe z otworem i bez otworu		1000
21.	Ochraniacze na buty		70	/100
22.	Testy paskowe chemiczne-para wodna		35	op
23.	Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml. Odporny na środki dezynfekujące dobrze widoczny niebieski nadruk na strzykawce. Skala 1 ml . Tłok wyposażony w dodatkowy pierścień stabilizujący, w celu zapobieżenia przypadkowemu wysunięciu ze strzykawki. Odporny na środki dezynfekujące nadruk na strzykawce. Średnica uchwytu tłoka = Ø30 mm. Tłok i cylinde wykonane z polipropylenu. Dopuszczona do pracy z cytostatykami. Sterylna, jednorazowego użytku.		1000
24.	Szczotki typu CERVEX		1000
25.	Pojemnik na zużyte igły 1 litr		500
26.	Zestaw do kaniulacji trójkanałowy 7F/20 cm		40
27.	kranik trójdrożny z drenem 7 cm		100
28.	SPORAL A		4	/10
29.	Worek do godzinowej zbiórki moczu		100
30.	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99 (potwierdzenie dokumentem producenta- dołączyć do oferty). Klapka odpowietrznika aparatu stanowiąca skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami ( ocena wykonana w laboratorium zewnętrznym dołączyć do oferty).Filtr odpowietrzania stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH ( potwierdzenie wykonania badania w zewnętrznym laboratorium-dołączyć do oferty), zapobiegający przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu min. 150 cm. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa producenta na komorze kroplowej. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowanie pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.		30000
31.	Przyrząd do przetoczeń krwi z filtrem 200 μm/11 cm2 bez odpowietrznika. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem krwi z drenu podczas jego wypełniania oraz umozliwiający wypełnienie drenu bez konieczności odpowietrzania. Bez DEHP		5000
32.	Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml UV – chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520 Nm pomarańczowa. Odporny na środki dezynfekujące dobrze widoczny niebieski nadruk na strzykawce. Skala 1 ml . Wyraźna nazwa i informacja o ochronie przed światłem na każdej strzykawce. Tłok wyposażony w dodatkowy pierścień stabilizujący, w celu zapobieżenia przypadkowemu wysunięciu ze strzykawki. Odporny na środki dezynfekujące nadruk na strzykawce. Średnica uchwytu tłoka = Ø30 mm. Tłok i cylinde wykonane z polipropylenu. Dopuszczona do pracy z cytostatykami. Sterylna, jednorazowego użytku..		1000
33.	Worek stomijny przeźroczysty otwarty typu Dansac solo regulowany od 15 do 60		1000
34.	Elektrody do Holtera 42/56		8000
35.	Prezerwatywy (osłonki)		4000
36.	Podkład higieniczny na stół operacyjny		50	szt
37.	Butelka do długotrwałego odsysania ran 200 ml		1500
38.	Pojemnik na wycinki histopatologiczne 30 ml		1500
39.	Szpatułki drewniane sterylne		4000
40.	Papier do EKG 60x25 B5		120	szt
	RAZEM

	Przetarg dotyczy okresu jednorocznego.

	Dotyczy pozycji 36
	jednorazowy,wysokochłonny, nie
	uczulajacy podkład higieniczny na stół
	operacyjny wykonany z 2 scalonych
	powłok: mocnego, nieprzemakalnego
	3 warstwowego laminatu i super chłonnego
	barierowego rdzenia (51cmx228,6cm,
	Absorpcja 4000 ml) o wymiarach
	101,6 cm x 228,6 cm.

	DOTYCZY POZYCJI NR 32 i 33
	Dołączyć Deklarację Zgodności
	Produktu. Dyrektywa 93/42/EEC
	z uwzględnieniem zmian przez
	dyrektywę 2007/47/EC.