## Arkusz1
	Pakiet nr 1 – Różne		załącznik nr 2

		Śred.ilość	Cena jedn.	Wartość	VAT	Wartość	Ilośc szt.	Producent
L.p.	Rodzaj asortymentu	szt./rok	netto	netto		brutto	w opak.	Nr katalogowy

1.	Taśma do sterylizacji para wodna	20

2.	Fartuch z flizeliny z mankietem	2000

3	Filtr antybakteryjny celulozowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci,
4	Filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci HME, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej powyżej 99,99999%, masa do 29 g,przestrzeń martwa 15-18 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml, wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci nawilżanie przy VT=500ml - powyżej 36,8 mg/l H20	1000

5	Filtr antybakteryjny bez wymiennika ciepła i wilgoci oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny ,sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno , skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,99999%, skutecznośc filtracji wirusowej powyżej 99,9999 % masa do 20 g, przestrzeń martwa 18-20 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml,	1000

6	Venflon typu Arterial Caniula do tetnic-veno-cath	100

7	Zestaw zewnątrz oponowy do ZZO rozszerzony	10

8	Zestawy do ZZO-mały	30

9	Zestaw do kaniulacji dużych
	naczyń 8F-4 odprowadzeniowe	60

10	Zestaw do kaniulacji dużych
	naczyń 7F-2 kanałowy	15

11	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych. Filtry do tracheostomii dla dorosłych dwie membrany nawilżające w postaci kasetek, centralnie umieszczony samozamykający się port do odsysania, z portem tlenowym karbowanym, przestrzeń martwa 12 ml, waga 4g, łącznik 15mmF, rezystancja przepływu 30l/min 70 Pa, skuteczność nawilżania przy VT=500 ml – min 26 mg/l H2O, nie zawiera latexu i DEPH, sterylny.	100

12	Rampa do podawania wlewów 5 odprowadzeniowa	50

13	Szyna do palców 230x20	100

14	Mata dekontaminacyjna rozmiar
	115x45 op=30 warstw	180

15	Worek- kaczka na mocz z zastawką,
	Pojemność 1500 ml z podziałką	100
	Co 500 ml, wykonany z folii PP,
	wyposażony w zastawkę przeciwzwrotną
	zapobiegającą cofaniu się moczu, obrotowy
	lejek z wygodnym uchwytem, wykonany
	z tworzywa sztucznego,uniwersalny
	do zstosowania u dzieci i dorosłych,
	wyrób niesterylny.

16	Obwód oddechowy jednorazowy do respiratora dla dorosłych
	materiał PCV (polichlorek winylu) złacze elastyczne typu FLEX
	2 rury gładkie wewnętrznie ograniczajacy zaleganie bakterii
	o dł. 180 cm, średnica rur 22mm,kolanko z portem luer-lock,
	trójnik Y z dwoma portami pomiarowymi zabezpieczonymi
	koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, złącza
	elastyczne 22mmF, sterylny pakowany folia-papier, bez
	szkodliwych ftalanów, czas stosowania 7 dni	100

17	Obwód odechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych
	materiał PCV, 2 rury gładkie wewnetrznie, zapobiegające
	zaleganiu bakterii, dł. 180 cm, średnica rur 22mmF, złącze
	elastyczne 22mmF typu FLEX, dodatkowa rura do worka o dł. 100-120 cm
	kolanko z poretm kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi
	zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, złączka prosta
	22mmM-22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 l
	bez szkodliwych ftalanów, sterylny	50

18	Urządzenie do usuwania zszywek	280

19	Zestaw do punkcji opłucnej 3-igłowy. Worek do zbiórki
	odprowadzanych płynów o pojemności 2000 ml z zastawką
	przeciwzwrotną i odpływem, skalowany co 100 ml, strzykawka o
	Pojemności 60 ml, 3 igły dł. 55 mm, kranik 3-drożny, wyrób sterylny.	70

20	Przyrząd do przetaczania płynów i żywienia z precyzyjnym
	regulatorem przepływu (bez ftalanów), precyzyjny, w pełni bezpieczny
	zacisk rolkowy w kształcie walca w zakresie 0-250 ml/godz.
	z możliwością całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu
	podwójna skala dla roztworów o lepkości 10% oraz 40%
	uniwersalne całkowicie przeźroczyste zakończenie drenu luer-lock
	filtr zabezpieczający o wielkości oczek max. 15µm kroplomierz
	Komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml lub mikroskraplacz	200
	60 kropli = 1 ml +/-0,1 ml pozbawiony DEHP, sterylny.

21	Cewnik PEDIATRYCZNY typu LEADER CATH 18G, L=10CM, 115.710	30
	RAZEM