## Arkusz1
	Pakiet nr 2 - materiały sterylne				załącznik nr 2
			Śred.ilość	Cena jedn.	Wartość	VAT	Wartość	Ilość szt.	Producent
L.p.	Rodzaj asortymentu		sztuk/rok	netto	netto		brutto	w opak.	Nr katalogowy

1.	Rurka intubacyjna do przedłuzonej intubacji z mankietem niskociśnieniowym o potwierdzonej badaniami klinicznymi obnizonej przenikliwości dla podtlenku azotu, z otworem Murphyego o wygładzonych wszystkich krawedziach wewnatrztchawicznych z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balkonik kontrolny wskazujacy na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta średnicy rurki oraz rodzaju mankietu dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowanie jak i na łączniku znacznik RTG na całej długości tworzywo termoplastyczne.
	Rozmiary 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10		200
2.	Rurka intubacyjna z mankietem
	Rozmiary 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9		600
3.	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem
	Rozmiary 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10		40
4.	Rurka intubacyjna bez mankietu
	Rozmiary 2; 2,5; 3		30
5.	Łącznik do rurek „martwa przestrzeń” rozciągliwy w zakresie 11-19 cm
	z podwójnym obrotowym kolankiem sterylny		1200
6.	Prowadnica do rurek
	Intubacyjnych-jednorazowa, rozmiary CH 6,10,14		20
7.	Rurka tracheostomijna z mankietem 7,5; 8; 8,5; 9		40
8.	Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balkonikiem kontrolnym wyraźnie wskazujacym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadajacy oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu wykonana z termoplastycznego PCW posiadająca elastyczny przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długosci rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki.
	Rozmiary 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10		60
9.	Rurka tracheostomijna z regulowanym połozeniem kołnierza, dwuczęściowa
	Rozmiary 7; 8; 9; 10		30
10.	Stabilizator do rurek tracheostomijnych, dwuczęściowy		100
11.	Podkładka pod rurkę tracheostomijną z pianki poliuretanowej, paroprzepuszczalnej rozmiar 9x9		30
12.	Rurka ustno-gardłowa (8cm)		400
13.	Rurka ustno-gardłowa (9cm)		600
14.	Rurka ustno-gardłowa (10 cm)		400
15.	Maski anestetyczne bez PVC,latexu i ftalanów, wykonana z TPE (termoplastyczne elastomery) i PP, elastyczny, dobrze przylegający mankiet otwarty w kolorze identyfikującym rozmiar maski, rozmiar na korposie maski, do jednego pacjenta, czysta mikrobiologicznie. Rozmiary 1, 2, 3, 4, 5, 6.		50
16.	Maska anestetyczna z pompowanym mankietem, z zaworem, jednorazowego użytku, bez latexu i ftalanów, do jednego pacjenta, pierścień kodowany kolorystycznie, mikrobiologicznie czysta. Rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.		50
17	Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z medycznego, nietoksycznego PVC. Rozmiar kodowany kolorystycznie. Rozmiary 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5.		10
18	Wkłady workowe jednorazowe do ssaków, kompatybilne do posiadanych zbiorników Vac Sax, z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu do ssania, z filtrem antybakteryjno - hydrofobowym, bez dodatkowych otworów w pokrywie poza króćcem ssania i pacjenta, o udowodnionych właściwościach bakteriobójczych Pojemności: 2L		500
19	Zestaw do cystostomii „CYSTOFIX” CH12 (silikon) cewnik balonowy		15
20	Zamknięty system do odsysania 72 godz. z rurek intubacyjnych dł.54 cm i tracheostomijnych dł. 30,5 cm, rozm. Ch10, Ch12, Ch14, Ch16, wyposażony w zintegrowany port do płukania, port do iniekcji leków, dwukierunkowe ruchome kolanko, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów - gotowy do użycia.		10

	Przetarg dotyczy okresu jednorocznego.