Załącznik nr 1b – ZAKRES PRAC ADAPTACYJNYCH

zakres prac adaptacyjnych w budynku agregatorowni w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach

Szpital Powiatowy Pyrzyce

Lp	Opis prac adaptacyjnych
-	Wymiana bram
-	Uszczelnienie przejść p.poż
-	Wykonanie wentylacji
-	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
-	Naprawa posadzek
-	Naprawa ścian i stropu, malowanie
-	Dostawa agregatu prądotwórczego o parametrach określonych w załączniku nr 1b.1
-	Dostawa zbiornika kontenerowego 4000 l z osprzętem
-	Modernizacja rozdzielni NN gwarantowanego
-	Rozdzielnia zewnętrzna budynku ZK4A
-	Prace ziemne, peszel osłonowy 450N 110/41
-	Kabel ziemny YAKY 4*240
-	Odbudowa chodników, placów i dróg