## Arkusz1
	Pakiet nr 2 - materiały sterylne			załącznik nr 2
		Śred.ilość	Cena jedn.	Wartość	VAT	Wartość	Ilość szt.	Producent
L.p.	Rodzaj asortymentu	sztuk/rok	netto	netto		brutto	w opak.	Nr katalogowy

1.	Rurka intubacyjna do przedłużonej intubacji z mankietem niskociśnieniowym o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikliwości dla podtlenku azotu, z otworem Murphyego o wygładzonych wszystkich krawedziach wewnatrztchawicznych z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balkonik kontrolny wskazujacy na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta średnicy rurki oraz rodzaju mankietu dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowanie jak i na łączniku znacznik RTG na całej długości tworzywo termoplastyczne.
	Rozmiary 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10	200
2.	Rurka intubacyjna z mankietem
	Rozmiary 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9	600
3.	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem
	Rozmiary 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10	40
4.	Rurka intubacyjna bez mankietu
	Rozmiary 2; 2,5; 3	30
5.	Łącznik do rurek „martwa przestrzeń” rozciągliwy w zakresie 11-19 cm
	z podwójnym obrotowym kolankiem sterylny	1200
6.	Prowadnica do rurek
	Intubacyjnych-jednorazowa, rozmiary CH 6,10,14	20
7.	Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych 5,0/830mm z kanałem do wentylacji zagięta	10
8.	Rurka tracheostomijna z mankietem 7,5; 8; 8,5; 9	40
9.	Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balkonikiem kontrolnym wyraźnie wskazujacym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadajacy oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu wykonana z termoplastycznego PCW posiadająca elastyczny przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długosci rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki.
	Rozmiary 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10	60
10.	Rurka tracheostomijna z regulowanym połozeniem kołnierza, dwuczęściowa
	Rozmiary 7; 8; 9; 10	30
11.	Stabilizator do rurek tracheostomijnych, dwuczęściowy	100
12.	Podkładka pod rurkę tracheostomijną z pianki poliuretanowej, paroprzepuszczalnej dla dorosłych	30
13.	Rurka ustno-gardłowa (8cm)	400
14.	Rurka ustno-gardłowa (9cm)	600
15.	Rurka ustno-gardłowa (10 cm)	400
16.	Linia gazowa pomiarowa, złącza męski-męski, luer-lock, dł. 3,3m - 3,5m, sterylna	50
17.	Maski anestetyczne bez PVC,latexu i ftalanów, wykonana z TPE (termoplastyczne elastomery) i PP, elastyczny, dobrze przylegający mankiet otwarty w kolorze identyfikującym rozmiar maski, rozmiar na korposie maski, do jednego pacjenta, czysta mikrobiologicznie. Rozmiary 1, 2, 3, 4, 5, 6.	50
18.	Maska anestetyczna z pompowanym mankietem, z zaworem, jednorazowego użytku, bez latexu i ftalanów, do jednego pacjenta, pierścień kodowany kolorystycznie, mikrobiologicznie czysta. Rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.	50
19.	Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z medycznego, nietoksycznego PVC. Rozmiar kodowany kolorystycznie. Rozmiary 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5.	10
20.	Wkłady workowe jednorazowe do ssaków, kompatybilne do posiadanych zbiorników Vac Sax, z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu do ssania, z filtrem antybakteryjno - hydrofobowym, bez dodatkowych otworów w pokrywie poza króćcem ssania i pacjenta, o udowodnionych właściwościach bakteriobójczych Pojemności: 2L	500
21.	Zestaw do cystostomii „CYSTOFIX” CH12 (silikon) cewnik balonowy	15
22.	Zamknięty system do odsysania 72 godz. z rurek intubacyjnych dł.53-54 cm i tracheostomijnych dł. 29-30,5 cm, rozm. Ch10, Ch12, Ch14, Ch16, wyposażony w zintegrowany port do płukania, port do iniekcji leków, dwukierunkowe ruchome kolanko, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów - gotowy do użycia.	10
23.	Zestaw uzupełniający do przeskórnej tracheotomii bez peana z rurką rozm.7,0mm, 8,0mm, 9,0mm,	5
24.	Zestaw do przeskórnej tracheotomii z peanem z rurką BLU z odsysaniem znad mankietu rozm.7,0mm, 8,0mm, 9,0mm	2
	RAZEM