OPIS:

Pościel szpitalną:

poz. 4( a,b,c,d,e) wykonana z tkaniny o składzie surowcowym: minimum 65% bawełny, masa powierzchniowa tkaniny 135g/m2 ( +/- 5g/m2 ). Liczba nitek o osnowie min. 340 nitek/dm, po wątku min. 270 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 550N, w kierunku poprzecznym 420N. Temperatura prania do 95 0C. Tkanina zgodna z normą PN-Oeco-tex Standard 100 Klasa I Kryteria oceny tekstyliów bezpiecznych dla środowiska i człowieka oraz zgodna z normą ENV 14237 Tekstylia w systemie ochrony zdrowia .Wyrób medyczny, Klasa I. Tkanina wykończona apreturą bakteriostatyczną zgodnie z PN-EN ISO20743. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip ( TAG ) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między Zamawiającym a Wykonawcą, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania. W strukturę tkaniny wtkany trwały, nie usuwalny napis w kolorze kontrastowym, na całej długości lub szerokości bielizny, identyfikujący Wykonawcę usługi.

Fartuch operacyjny:

poz 4 f . Fartuch operacyjny wysokiego ryzyka, barierowy, wzmocniony w strefie krytycznej ( przód fartucha, rękawy ) laminatem nieprzemakalnym o masie powierzchniowej 140g/m2 o składzie PES/PU/PES. Zgodnie z normą PN-EN 13795. Fartuch zaprojektowany w taki sposób, aby wiązanie najpierw „ na brudno”, a następnie „ na czysto”. Rękawy zakończone dzianinowym, poliestrowym i bezszwowym mankietem. Mankiety o długości 8 cm w kolorze zielonym, trwale barwione, nie powodujące podrażnień i uczuleń skóry. Oznaczenie fartucha granatową lamówką przy szyi. Zapięcie z tyłu ( przy szyi ) na nierdzewne zatrzaski ( 3 sztuki ), umożliwiające regulację wielkości obwodu. Szwy kryte zawijane dwuigłowe, stebnowane. Od wewnątrz fartucha wszyta wszywka: z nazwą produktu, rozmiarem, znakiem CE, nazwą producenta, rodzajem tkaniny.
Strefy krytyczne:
Odporność na przenikanie drobnoustrojów ma mokro wg PN-EN ISO 22610:2007 – min 5IB
Odporność na przenikanie cieczy wg PN-EN ISO 20811:1997 – min 1000 cmH2O
Chłonność wg PN-EN ISO 9073 – min 350%
Szczelność rękawów zabezpieczonych taśmą wg 20811:1997 - min 1000 cmH2O
Każda sztuka dzierżawionego asortymentu oznaczona w taki sposób, by umożliwiła kontrolę jakości wykonywanych procesów, identyfikację miejsca, w którym sztuka się znajduje w danym momencie oraz pozwalająca na wykonywanie czynności sczytywania danych bielizny skażonej bezdotykowo.

Odzież operacyjna ;

poz 4 ( g,h,j ) wykonana z paroprzepuszczalnej ( min. 3700g/m2/24h ), chłonnej tkaniny bawełniano- poliestrowej. Masa powierzchniowa tkaniny 150g/m2 ( +/- 5g/m2 ) zawartość bawełny min 69%, tkanina zawierająca min 1 % włókien węglowych w taki sposób aby nie gromadziła ładunków elektrycznych. Odzież medyczna posiada w widocznym, łatwo dostępnym miejscu kolorowe oznaczenia identyfikujące rozmiar, umożliwiający łatwą identyfikację rozmiaru nawet przy wyrobie złożonym. Odzież jest oznaczona znakiem CE. Spełnia wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2017/745 MDR oraz zgodnie z wymaganiem normy PN EN 13795 (co należy potwierdzić certyfikatem niezależnego laboratorium potwierdzającym pełną zgodność z normą PN EN 13795).
Bluza operacyjna – dekolt w serek, krótki rękaw, 3 kieszenie ( mniejsza na lewej piersi, dwie średnie po bokach, w odległości 3cm od dołu)
Spodnie operacyjne – długie, z kieszeniami po bokach, krój prosty wykończony paskiem, służącym do regulowania obwodu pasa).
Sukienka operacyjna – długa, z kieszeniami na bokach na wysokości pasa i lewej piersi, krój prosty.
Rozmiary odzieży od M – XXXL
Odzież operacyjna musi posiadać aparaturę bakteriostatyczną, potwierdzoną certyfikatem z niezależnego laboratorium potwierdzającym zgodność z normą PN EN ISO 20743 Tekstylia – wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów włókienniczych. Każda sztuka dzierżawionej odzieży operacyjnej oznaczona w taki sposób, by umożliwiała bezdotykowy obieg brudnej odzieży między magazynem szpitalnym a pralnią, umożliwiający śledzenie jej lokalizacji.

Poduszka;

poz. 4 j., poduszka w rozmiarze 70 x 80 cm , wypełnienie poduszki włókna poliestrowe o kształcie granulatu tzw. sztuczny puch, temperatura prania do 95oC. Certyfikat OEKO – TEX R STANDARD 100 oraz CE.

System bezdotykowego monitorowania obiegu bielizny ( RFID UHF, HF lub równoważny).

a) Pralnia Wykonawcy wyposażona jest w urządzenia, dzięki którym wykonuje usługę o technologii RFID UHF ,HF lub równoważny.
b) Pralnia Wykonawcy posiada program do obsługi obiegu pranej bielizny, dzięki któremu może udostępnić dane o bieliźnie będącej w obiegu Zamawiającego użytkownikom magazynu poprzez witrynę internetową.
c) Wykonawca zobowiązuje się zainstalować oprogramowanie w magazynie bielizny Zamawiającego ( na sprzęcie Zamawiającego), które pozwoli na monitorowanie drogi pojedynczego asortymentu między magazynem Zamawiającego a pralnią Wykonawcy, usługi z uwzględnieniem informacji o liczbie cykli prania danego wyrobu, udostępnionej w postaci cyklicznego raportu.
d) Program umożliwia autoryzowany ( potwierdzony hasłem ) dostęp określonych użytkowników o zdefiniowanych uprawnieniach do jego obsługi.
e) Program umożliwia śledzenie obiegu bielizny zarówno będącej własnością Zamawiającego jak i Wykonawcy.
f) Program umożliwia złożenie reklamacji/uwag dotyczących niezgodności otrzymanego asortymentu z protokołem dostaw.
g) Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego kompleksowe przeszkolenie wyznaczonych pracowników z zakresu funkcjonowania i obsługi wg wcześniej uzgodnionego harmonogramu, w terminie nie późniejszym niż do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych szkoleń, wynikających ze zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ich w ramach obowiązującej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.
h) Termin uruchomienia systemu bezdotykowego monitorowania bielizny u Zamawiającego maksymalnie 7 dni od daty zawarcia umowy.
i) Każda sztuka dzierżawionego asortymentu będzie oznakowana TAGiem ( RFID UHF, HF lub równoważny z niepowtarzalnym numerem).

Nie potwierdzenie spełnienia wymagań w zakresie dzierżawionej bielizny, Wykonawca przedstawi Karty danych technicznych, Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracje Zgodności, Certyfikaty CE,