## Arkusz1
	PAKIET NR 1- ASORTYMENT RÓŻNY-załącznik nr 2

L.p.	Rodzaj asortymentu		Ilość		Cena	Wartość	VAT	Wartość	PRODUCENT
			sztuk		netto	netto		brutto
1.	Staza zaciskowa		150
2.	Elektrody EKG okrągła średnica Ø 50		4000
3.	Pokrowce foliowe na materace z gumką		2000
4.	Papier do EKG 112x25		250
5.	Maska tlenowa z nebulizatorem		800
6.	Papier KTG 143x150x300		30 szt
7.	Papier do sterylizacji zielony 90x90cm		8	op
8.	Wieszaki plastikowe do worków na mocz		200
9.	Żel do USG 0,5 l		200
10.	Palnik do lampy bakteriobójczej moc 30 V		30
11.	Pojnik dla pacjenta		100
12.	Kieliszki do leków jednorazowe / pakowane a'80szt.		40	op
13.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm typu Luer - bursztynowy do leków światłoczułych, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). Opakowanie folia-papier z nadrukowaną informcją o pojemności resztkowej		200
14.	Test biologiczny - para		6	op
15	Serwaty jałowe z otworem i bez otworu		1000
16	Ochraniacze na buty		70	/100
17	Testy paskowe chemiczne-para wodna		35	op
18	Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml. Odporny na środki dezynfekujące dobrze widoczny niebieski nadruk na strzykawce. Skala 1 ml . Tłok wyposażony w dodatkowy pierścień stabilizujący, w celu zapobieżenia przypadkowemu wysunięciu ze strzykawki. Odporny na środki dezynfekujące nadruk na strzykawce. Średnica uchwytu tłoka = Ø30 mm. Tłok i cylinde wykonane z polipropylenu. Dopuszczona do pracy z cytostatykami. Sterylna, jednorazowego użytku.		1000
19	Szczotki typu CERVEX		1500
20	Pojemnik na zużyte igły 1 litr		500
21	Zestaw do kaniulacji trójkanałowy 7F/20 cm		40
22	kranik trójdrożny z drenem 7 cm		100
23	SPORAL A		4	/10
24	Worek do godzinowej zbiórki moczu		100
25	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99 (potwierdzenie dokumentem producenta- dołączyć do oferty). Klapka odpowietrznika aparatu stanowiąca skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami ( ocena wykonana w laboratorium zewnętrznym dołączyć do oferty).Filtr odpowietrzania stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH ( potwierdzenie wykonania badania w zewnętrznym laboratorium-dołączyć do oferty), zapobiegający przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu min. 150 cm. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa producenta na komorze kroplowej. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowanie pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.		30000
26	Przyrząd do przetoczeń krwi z filtrem 200 μm/11 cm2 bez odpowietrznika. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem krwi z drenu podczas jego wypełniania oraz umozliwiający wypełnienie drenu bez konieczności odpowietrzania. Bez DEHP		5000
27	Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml UV – chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520 Nm pomarańczowa. Odporny na środki dezynfekujące dobrze widoczny niebieski nadruk na strzykawce. Skala 1 ml . Wyraźna nazwa i informacja o ochronie przed światłem na każdej strzykawce. Tłok wyposażony w dodatkowy pierścień stabilizujący, w celu zapobieżenia przypadkowemu wysunięciu ze strzykawki. Odporny na środki dezynfekujące nadruk na strzykawce. Średnica uchwytu tłoka = Ø30 mm. Tłok i cylinde wykonane z polipropylenu. Dopuszczona do pracy z cytostatykami. Sterylna, jednorazowego użytku..		1000
28	Worek stomijny przeźroczysty otwarty typu Dansac solo regulowany od 15 do 60		1000
29	Elektrody do Holtera 42/56		160 op
30	Prezerwatywy (osłonki)		28 op
31	Podkład higieniczny na stół operacyjny		50	szt
32	Butelka do długotrwałego odsysania ran 200 ml		1500
33	Pojemnik na wycinki histopatologiczne 30 ml		1500
34	Szpatułki drewniane sterylne		4000
35	Papier do EKG 60x25 B5		120	szt
36	Pojemnik bakteriologiczny z łopatką		200	szt
37	Pojemnik do igieł 5 l czerwony		300 szt
38	Pojemnik do igieł i na odpady medyczne 60 l		30 szt
39	Nerka		7 op
	RAZEM

	Przetarg dotyczy okresu jednorocznego.

	Dotyczy pozycji 31
	jednorazowy,wysokochłonny, nie
	uczulajacy podkład higieniczny na stół
	operacyjny wykonany z 2 scalonych
	powłok: mocnego, nieprzemakalnego
	3 warstwowego laminatu i super chłonnego
	barierowego rdzenia (51cmx228,6cm,
	Absorpcja 4000 ml) o wymiarach
	101,6 cm x 228,6 cm.

	DOTYCZY POZYCJI NR 27 i 28
	Dołączyć Deklarację Zgodności
	Produktu. Dyrektywa 93/42/EEC
	z uwzględnieniem zmian przez
	dyrektywę 2007/47/EC.