## Arkusz1
	Pakiet nr 2 - materiały sterylne			załącznik nr 2
		Śred.ilość	Cena jedn.	Wartość	VAT	Wartość	Ilość szt.	Producent
L.p.	Rodzaj asortymentu	sztuk/rok	netto	netto		brutto	w opak.	Nr katalogowy

1.	Rurka intubacyjna do przedłużonej intubacji z mankietem niskociśnieniowym o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikliwości dla podtlenku azotu, z otworem Murphyego o wygładzonych wszystkich krawedziach wewnatrztchawicznych z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balkonik kontrolny wskazujacy na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta średnicy rurki oraz rodzaju mankietu dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowanie jak i na łączniku znacznik RTG na całej długości tworzywo termoplastyczne. Rozmiary 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10	200
2.	Rurka intubacyjna z mankietem. Rozmiary 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9	600
3.	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem. Rozmiary 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10	40
4.	Rurka intubacyjna bez mankietu. Rozmiary 2; 2,5; 3	30
5.	Łącznik do rurek „martwa przestrzeń” rozciągliwy w zakresie 11-19 cm / (+/- 1 cm) z podwójnie obrotowym kolankiem, port kapno, sterylnyŁącznik do rurek „martwa przestrzeń” rozciągliwy w zakresie 11-19 cm / (+/- 1 cm) z podwójnie obrotowym kolankiem, port kapno, sterylny	1000
6.	Prowadnica do rurek Intubacyjnych-jednorazowa, rozmiary CH 6,10,14	100
7.	Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych 5,0/830mm z kanałem do wentylacji zagięta	50
8.	Rurka tracheostomijna z mankietem 7,5; 8; 8,5; 9	40
9.	Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balkonikiem kontrolnym wyraźnie wskazujacym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadajacy oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu wykonana z termoplastycznego PCW posiadająca elastyczny przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długosci rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10	60
10.	Rurka tracheostomijna z regulowanym połozeniem kołnierza, dwuczęściowa Rozmiary 7; 8; 9; 10	30
11.	Stabilizator do rurek tracheostomijnych, dwuczęściowy	300
12.	Podkładka pod rurkę tracheostomijną z pianki poliuretanowej, paroprzepuszczalnej dla dorosłych	50
13.	Rurka ustno-gardłowa (8cm)	400
14.	Rurka ustno-gardłowa (9cm)	600
15.	Rurka ustno-gardłowa (10 cm)	400
16.	Linia gazowa pomiarowa, złącza męski-męski, luer-lock, dł. 3,3m - 3,5m, sterylna	50
17.	Maski anestetyczne bez PVC,latexu i ftalanów, wykonana z TPE (termoplastyczne elastomery) i PP, elastyczny, dobrze przylegający mankiet otwarty w kolorze identyfikującym rozmiar maski, rozmiar na korposie maski, do jednego pacjenta, czysta mikrobiologicznie. Rozmiary 1, 2, 3, 4, 5, 6.	50
18.	Maska anestetyczna z pompowanym mankietem, z zaworem, jednorazowego użytku, bez latexu i ftalanów, do jednego pacjenta, pierścień kodowany kolorystycznie, mikrobiologicznie czysta. Rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.	300
19.	Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z medycznego, nietoksycznego PVC. Ożebrowanie chroniące przed wklinowaniem nagłośni. Rozmiar kodowany kolorystycznie. Rozmiary 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, Sterylna	100
20.	Wkłady workowe jednorazowe do ssaków, kompatybilne do posiadanych zbiorników Vac Sax, z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu do ssania, z filtrem antybakteryjno - hydrofobowym, bez dodatkowych otworów w pokrywie poza króćcem ssania i pacjenta, o udowodnionych właściwościach bakteriobójczych. Pojemności: 2L	500
21.	Zestaw do cystostomii „CYSTOFIX” CH12 (silikon) cewnik balonowy	15
22.	Zamknięty system do odsysania 72 godz. z rurek intubacyjnych dł.53-54 cm i tracheostomijnych dł. 29-30,5 cm, rozm. Ch10, Ch12, Ch14, Ch16, wyposażony w zintegrowany port do płukania, port do iniekcji leków, dwukierunkowe ruchome kolanko, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów - gotowy do użycia.	50
23.	Zestaw uzupełniający do przeskórnej tracheotomii bez peana z rurką, rozm.7,0mm, 8,0mm, 9,0mm,	10
24.	Zestaw do przeskórnej tracheotomii z peanem z rurką BLU z odsysaniem znad mankietu, rozm.7,0mm, 8,0mm, 9,0mm	2
25	Zestaw do drenażu opłucnej, pełny, typu Pleuracan A	30
26	Dren do odsysania pola operacyjnego CH24 dł.210 cm., lejek-lejek ŻEŃSKO-ŻEŃSKI	200
27	Igła półautomatyczna do biopsji tkanek miękkich ze stałą kaniulą, blokada przed przypadkowym zwolnieniem spustu, dł. bioptatu 10mm lub 20mm, sztylet typu trokar, końcówka Menghini, echogeniczny marker, rozm. 18Gx150mm, jednorazowa, sterylna	30
28	Zestaw do krwioupustu z igłą 1,6, workiem 450 ml-zestaw pojedynczy z CPDA-1	50
29	Zestaw do drenażu czynnego jamy opłucnej BUTLA	30
30	FILTR do drenażu czynnego jamy opłucnej	30
	RAZEM