PAKIET NR 1 – endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego.
	Lp.


	Asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena

jedn.

netto
	Wartość

netto
	VAT
	Cena 

jedn.

brutto
	Wartość 

brutto

	I
	PROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO.
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trzpień:

- w kształcie klina o przekroju prostokątnym o strukturze gąbczastej, wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność: 17 rozmiarów - długość od 130 do około 200 mm, część dystalna zwężona, stożek 12/14. Opcjonalnie Trzpień bezcementowy bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza, stożek szyjki 12/14mm. Wymagane minimum 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień musi posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny)
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	2
	Trzpień:

- bezkołnierzowy, przynasadowy o zmiennej przyśrodkowej krzywiźnie. 

- dostępny w minimum 25 rozmiarach. 

- w trzech płaszczyznach posiadający kształt klina,  zwężający się dystalnie, spłaszczony. 

- pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo (plasma). 

- duża rozpiętość offsetu 31-59 mm. 

- kąt szyjkowy 127-140°,  długość 87-135mm. 
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	3
	Panewka tytanowa sferyczna press-fit:

- w rozmiarach 42-68mm.

- powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. 

- panewka w wersji z otworami na śruby i bez otworów. 

- możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. 


	szt.
	90
	
	
	
	
	

	4
	Wkład z polietylenu nowej generacji o podwyższonej gęstości neutralny i z okapem antyluksacyjnym dostosowany do rozmiaru głowy.
	szt.
	90
	
	
	
	
	

	5
	Panewka tytanowa pierwotna z opcjonalną możliwością stabilizacji śrubami o średnicy począwszy od 42 do 80 milimetrów włącznie. Pokryta tytanową strukturą porowatą typu plasma spray. Opcjonalnie panewka pokryta dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu o grubości 5 mikronów nakładaną elektrochemicznie. Otwory na śruby  zaślepione fabrycznie zaślepkami.

Opcjonalnie dostępna wkładka metalowa typu Dual Mobility z odpowiednimi ruchomymi wkładkami polietylenowymi.
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	6
	Wkładka polietylenowa w zakresie od 28mm do 44mm włącznie.
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	7
	Wkładka typu Dual Mobility z polietylenu wysoce usieciowanego stabilizowanego witaminą E w 10 rozmiarach
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	8
	Metalowa  wkładka CoCr Dual Mobility
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	9
	Głowa metalowa:

- średnica 28 mm, 32 mm lub 36 mm,

- 5 długości szyjki.
	szt.
	90
	
	
	
	
	

	10
	Śruby panewkowe
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	II
	PROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO.
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trzpień:

- Prosty, gładki, niewymagający centralizera

- wykonany ze stopu CoCr

- w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina

- powierzchnia pokryta antyrotacyjnymi rowkami 

- self locking (podwójna fiksacja poprzez cement i konstrukcję)

- brzeg przyśrodkowy tworzy z brzegiem bocznym kąt 6º wspólny dla wszystkich rozmiarów. Standardowy stożek 12/14 tworzy z osią długą trzpienia kąt 135º. 

- przewężenie szyjki pod stożkiem w celu zwiększenia zakresu ruchu

- występuje w wersji standard i lateral (ze zwiększonym offsetem)

- 10 rozmiarów dla każdej wersji


	szt.
	10
	
	
	
	
	

	2
	Panewka niskoprofilowa:

- panewka cementowa wykonana z polietylenu o zwiększonej gęstości

- średnica wewnętrzna 28 lub 32 mm

- 12 rozmiarów (42-64mm) co 2 mm

- dwa tytanowe znaczniki rentgenowskie
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	3
	Głowa:

- metalowa 28 lub 32mm o 5 długościach szyjki (-3,5; 0; +3,5; +7,5; +10,5)
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	4
	Głowa bipolarna:

- Średnica zewnętrzna od 38 do 55 mm ze skokiem, co 1 mm i od 58 do 72mm ze skokiem, co 2 mm;

- Wkład polietylenowy pasujący do trzech czaszy metalowych w rozmiarach 44-55mm i dwóch czaszy metalowych w rozmiarach 57-70mm;

- Mechanizm umożliwiający demontaż panewki bipolarnej umiejscowiony na zewnątrz czaszy metalowej.

- Głowy wewnętrzne, metalowe o średnicy 22 mm (trzy długości szyjki) dostępne w rozmiarach 38-43; 28 mm (pięć długości szyjek) dostępne od rozmiaru 44 do 72
	czasza
	10 szt.
	
	
	
	
	

	
	
	wkład
	10 szt.
	
	
	
	
	

	5
	Cement kostny, dwuskładnikowy, chemoutwardzalny na bazie polimetakrylanu, pakowany w op. 40g.
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	III
	PROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Pokrycie powierzchni implantu cienką warstwą cementu zwiększającą adhezję cementu do endoprotezy (PMMA),         

- Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego.


- Możliwość zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek,

- Wszystkie cięcia elementu udowego z jednego położenia przymiaru (5 in 1) i z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki operacyjnej (4 in 1),

- Endoproteza kłykciowa.
	szt. 
	60
	
	
	
	
	

	1
	Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w 8 rozmiarach.
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	2
	Część piszczelowa tytanowa, uniwersalna, w 10 rozmiarach.
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	3
	Wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, z możliwością mocowania na całym obwodzie odpowiednio o grubości 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 20mm i 23mm.
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	4
	Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami w 10 rozmiarach: od 29mm do 41mm (co 3 mm), o grubości od 8mm do 10mm.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	IV
	URZĄDZENIE DO PŁUKANIA PULSACYJNEGO
	
	
	
	
	
	
	

	
	- szeroki zakres ustawień ciśnienia, od łagodnego płukania, po strumień penetrujący 

- możliwość zastosowania rozpylania wachlarzowatego, promienistego, natryskowego, punktowego

- końcówki wyposażone w stożkową osłonę ograniczającą rozpryskiwanie się płynów

- wszystkie końcówki urządzenia posiadają osiowy kanał ssący umożliwiający szybkie odessanie płynów z pola operacyjnego

- możliwość regulowania długości końcówek

- dostępność końcówek szczotkowych

- urządzenie zapakowane sterylnie, jednorazowe z własnym systemem zasilającym.
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	V
	CEMENT KOSTNY
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cement kostny z gentamycyną,

- Opakowanie 40g.
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	VI
	Ostrza do piły oscylacyjnej szerokie kompatybilne z przymiarami do endoprotezy kolana
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	VII
	Ostrza do piły oscylacyjnej wąskie kompatybilne z przymiarami do endoprotezy kolana
	szt. 
	30
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oferent użycza Zamawiającemu w ramach pakietu napęd ortopedyczny bateryjny lub kablowy (wiertarka, reamer, piła oscylacyjna).
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


