[image: image1.emf]
PAKIET NR     1                                                                   Załącznik nr 1A OPZ

LISTWY ZWIĘKSZAJĄCE WIDOCZNOŚĆ KRAWĘDZI SCHODÓW (32 szt)
	Pełna nazwa 
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj
	Podać
	

	Dystrybutor - Oferent
	Podać
	


	Lp.
	Parametry / Warunek
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Odpowiedź oferenta

	1. 1
	Zakup 32 szt.kontrastowych listew zwiększających widoczność krawędzi schodów wewnętrznych,w kolorze żółtym,których montaż będzie stały (trwałe przyłączenie do nieruchomości, uniemożliwiające demontaż bez uszkodzenia listew).Parametry-materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne;antypoślizgowy; kontrastowy kolor zwiększający widoczność i  bezpieczeństwo. Funkcjonalności dla niepełnosprawnych-Zastosowanie faktur wypukłych na nawierzchni przed schodami,informujących o zmianie poziomu oraz na pierwszym i ostatnim stopniu, na krawędzi poziomej i pionowej.;Wyraźne, kontrastowe oznaczenia krawędzi stopni ,zarówno dotykowe ,jak i wizualne dla osób słabowidzących.;Użycie materiałów antypoślizgowych na powierzchni stopni o odpowiedniej fakturze .
	materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne;antypoślizgowy;
	20 pkt
	


