[image: image1.emf]
PAKIET NR     2                                                                   Załącznik nr 1A OPZ

PLATFORMA SCHODOWA PRZEZNACZONA DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
	Pełna nazwa 
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj
	Podać
	

	Dystrybutor - Oferent
	Podać
	


	Lp.
	Parametry / Warunek
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Odpowiedź oferenta

	1. 1
	Zakup 1 szt. Platformy schodowej 

montowana na słupkach do stopni schodów,która zostanie trwale przyłączona do nieruchomości,stałe połączenie z nieruchomością uniemożliwia demontaż bez uszkodzenia  elementów montażowych.  Parametry zasilanie elektryczne-najazd wprost oraz boczny;powierzchnia 80×110cm; Udźwig  nie mniej niż  250 kg;Automatyczne składanie i rozkładanie;ręczny  zjazd awaryjny;system czujników przeciążenia; listwy świetlne na podejście; przycisk  STOP;ręczny zjazd awaryjny;Funkcjonalności dla niepełnosprawnych-Samodzielna obsługa lub z opiekunem;przyciski przywołania oraz panel na platformie zwiększają niezależność użytkownika.; wysoka nośność i platforma o odpowiednich wymiarach;Redukcja bariery architektonicznej zwiększa dostępność usług osobom niepełnosprawnych.
	Udźwig  nie mniej niż  250 kg- 10 pkt

Funkcjonalności dla niepełnosprawnych-Samodzielna obsługa lub z opiekunem;przyciski przywołania oraz panel na platformie zwiększają niezależność użytkownika.; wysoka nośność i platforma o odpowiednich wymiarach;Redukcja bariery architektonicznej zwiększa dostępność usług osobom niepełnosprawnych. - 10 pkt
	
	


