[image: image1.emf]
PAKIET NR     3                                                                 Załącznik nr 1A OPZ

DOSTOSOWANIE WINDY (PANELE STERUJĄCE, SYJNALIZACJIE) ORAZ OZNACZENIA DRÓG DOJŚCIA DO WINDY.
	Pełna nazwa 
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj
	Podać
	

	Dystrybutor - Oferent
	Podać
	


	Lp.
	Parametry / Warunek
	Odpowiedź oferenta

	1. 1
	Zakres wyposażenia obejmuje elementy informacyjne i techniczne windy oraz ciągów komunikacyjnych. Parametry-Oznaczenia wizualne:wysoki kontrast barwny,czytelna czcionka,odpowiednia wielkość znaków dla osób     słabowidzących. Elementy dotykowe:wypukłe przyciski wyczuwalne dotykiem,oznaczenia Braille’a.  Sygnalizacja dźwiękowa:wyraźna, zrozumiała. Sygnalizacja świetlna,elementy odporne na intensywne użytkowanie,do stałej eksploatacji. Wszystkie elementy będą trwale przyłączone do nieruchomości,demontaż bez uszkodzenia elementów lub infrastruktury nie będzie możliwy. Funkcjonalności dla niepełnosprawnych umożliwia samodzielne dotarcie do windy, zapewnia bezpieczne i  intuicyjne  korzystanie z windy, umożliwia obsługę windy osobom ze szczególnymi potrzebami. 
	


