[image: image1.emf]
PAKIET NR     4                                                                 Załącznik nr 1A OPZ

MATY EWAKUACYJNE (5 szt)
	Pełna nazwa 
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj
	Podać
	

	Dystrybutor - Oferent
	Podać
	


	Lp.
	Parametry / Warunek
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Odpowiedź oferenta

	1. 1
	Zakup 5 szt. mat ewakuacyjnych do budynku poradni specjalistycznych umożliwiających szybki i bezpieczny transport osoby leżącej w sytuacji zagrożenia życia. Wyposażenie-wbudowane pasy mocujące do stabilizacji pacjenta,uchwyty 14 szt.transportowe po bokach i na końcach maty, Parametry-powierzchnia umożliwiająca ślizg po podłożu i schodach,udźwig 210kg,wymiary maty 80x200,trwałe,opcja wpięcia deski ortopedycznej, wykonane z cordury, Montaż;n/d Funkcjonalności dla niepełnosprawnych;umożliwiają bezpieczną ewakuację osób z ograniczoną mobilnością w sytuacji zagrożenia,zwiększają bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością 
	Udźwig nie mniej niż 210 kg  oraz powierzchnia umożliwiająca ślizg po podłożu i schodach – 20 pkt
	
	


