[image: image1.emf]
PAKIET NR     6                                                            Załącznik nr 1A OPZ

KRZESŁA EWAKUACYJNE (5 szt)

	Pełna nazwa 
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj
	Podać
	

	Dystrybutor - Oferent
	Podać
	


	Lp.
	Parametry / Warunek
	Odpowiedź oferenta

	1. 1
	Zakup 5 szt. krzeseł ewakuacyjnych gąsienicowych na potrzeby poradni specjalistycznych. Wyposażenie;wyposażone jest w czteroskrętowy pas bezpieczeństwa, blokadę kół, wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatorów, diodę LED oraz wymienną baterię,pokrowiec transportowy;Parametry; obciążenie do160kg,waga urządzenia:34kg,Rozmiar krzesła 160*48.5*120cm,Blokada na podjeździe-STOP,zintegrowane siedzisko, gąsienicowy system jezdny,Wysuwane uchwyty z przodu oraz z tyłu, możliwość wykorzystania go jako wózka inwalidzkiego,skrętne przednie koła regulowany, zdejmowany zagłówek. Funkcjonalności dla niepełnosprawnych;bezpieczną ewakuację osób z ograniczoną mobilnością, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas transportu po schodach, ogranicza konieczność ręcznego przenoszenia 
	


