[image: image1.emf]
PAKIET NR     8                                                            Załącznik nr 1A OPZ

SYSTEM WZYWANIA POMOCY DO TOALET (ZESTAW LINKA I SYGNALIZATOR)

	Pełna nazwa 
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj
	Podać
	

	Dystrybutor - Oferent
	Podać
	


	Lp.
	Parametry / Warunek
	Odpowiedź oferenta

	1. 1
	Wyposażenie toalety w pobliżu wejścia"C"-budynek Poradni Specjalistycznych w system wzywania pomocy. Wyposażenie;linka ,moduł sygnalizacyjny (akustyczny i świetlny) umieszczony poza toaletą,odbiornik sygnału alarmowego. Parametry;zasilanie zewnętrzne .Instalacja ścienna trwałe przyłączenie do instalacji budynku,uniemożliwiające demontaż bez uszkodzenia. Funkcjonalności dla niepełnosprawnych;Zapewnia możliwość samodzielnego i natychmiastowego wezwania pomocy,umożliwia bezpieczne korzystanie z toalety bez konieczności asysty, 
	


